МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БЕНОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Мостовского района Краснодарского края ТОМ II ЧАСТЬ 1 Пояснительная записка (материалы по обоснованию генерального плана) Мостовской, 2017 г

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН

# Договор  № 16/185 от 01 августа  2016 г.

# Заказчик:  Администрация Беноковского сельского поселения

Мостовского района

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

# ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

# Беноковского сельского поселения

Мостовского района

Краснодарского края

# ТОМ II

Часть 1

Пояснительная записка

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА БЕНОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| Начальник МАУ «Управление архитектуры и градостроительства» МО Мостовский район | Г.В. Перова |
| --- | --- |
| Инженер | А.В. Плахотник |

# Мостовской 2017г.

| СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА И УЧАСТНИКОВ РАЗРАБОТКИ |  |
| --- | --- |
| Архитектурно-планировочная часть и компьютерное обеспечение | МАУ «Управление архитектуры и градостроительства» МО Мостовский район |
| Начальник МАУ «Управление архитектуры и градостроительства» МО Мостовский район | Г.В. Перова |
| Инженер | А.В. Плахотник |

# СОСТАВ ПРОЕКТА:

| Том I. Утверждаемая часть проекта. |  |
| --- | --- |
| Часть 1 | Положения о территориальном планировании |
| Раздел 1 | Цели и задачи территориального планирования |
| Раздел 2 | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения |
| Часть 2 | Графические материалы (схемы) генерального плана |
| Раздел 3 | Схема генерального плана |
| Раздел 4 | Схемы границ территорий, земель различных категорий и ограничений |
| Раздел 5 | Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. |  |
| Часть 1 | Пояснительная записка (описание обоснований проекта генерального плана) |
| Раздел 1 | Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории, включая перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Раздел 2 | Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию |
| Раздел 3 | Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию |
| Часть 2 | Графические материалы (схемы) по обоснованию проекта генерального плана |
| Раздел 4 | Схемы с отображением информации о состоянии территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования |
| Раздел 5 | Схемы с отображением предложений по территориальному планированию |
| Раздел 6 | Схемы анализа современного состояния и предложения по территориальному планированию фрагмента поселения – с. Беноково |
| Том III. Проект границ населенного пункта с. Беноково с описанием границы и координацией узловых и поворотных точек. |  |
| Документация, выполненная субподрядными организациями |  |
| Том IV. | Топографические изыскания М 1:5 000 с. Беноково. Южный филиал ФГУП «Госземкадастрсъемка» ВИСХАГИ, г. Краснодар |
| Том V. | Технический отчет «Составление схематической карты инженерно-геологического районирования», ГУП «Кубаньгеология», г. Темрюк |
| Том VI. | Охрана историко-культурного наследия, ОАО «Наследие Кубани», г. Краснодар |
| Том VII. | Приложения. Исходные данные (1 экземпляр в архиве института) |

# ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование чертежа | Гриф | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Том I. Утверждаемая часть проекта Часть 2. Графические материалы (схемы) генерального плана. |  |  |  |  |
| - Раздел 3 |  |  |  |  |
| 1. | Генеральный план (основной чертеж). | ДСП | 1:25 000 | ГП - 1 |
| - Раздел 4 |  |  |  |  |
| 2. | Схема функционального зонирования территории | ДСП | 1:25 000 | ГП - 2 |
| 3. | Схема административно-территориальных границ | ДСП | 1:25000 | ГП - 3 |
| 4. | Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории. | ДСП | 1:25 000 | ГП - 4 |
| 5. | Схема существующих и планируемых границ земель различных категорий. | ДСП | 1:25 000 | ГП - 5 |
| - Раздел 5 |  |  |  |  |
| 6. | Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры | ДСП | 1:25 000 | ГП - 6 |
| 7. | Схема развития транспортной инфраструктуры. | ДСП | 1:25 000 | ГП - 7 |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана Часть 2. Графические материалы по обоснованию проекта |  |  |  |  |
| - Раздел 4 |  |  |  |  |
| 8. | Схема размещения планируемой территории в структуре Краснодарского края | б/г | 1:600000 | МО - 8 |
| 9. | Ситуационная схема размещения планируемой территории в структуре Мостовского района | б/г | 1:100000 | МО - 9 |
| 10. | Схема современного использования и планировочных ограничений территории с анализом возможного направления её развития | ДСП | 1:25 000 | МО - 10 |
| 11. | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | ДСП | 1:25 000 | МО - 11 |
| - Раздел 5 |  |  |  |  |
| 12. | Схема планируемых границ функциональных зон и размещения объектов капитального строительства. | ДСП | 1:25 000 | МО - 12 |
| 13. | Схема очередности освоения территории и размещения инвестиционных площадок. | ДСП | 1:25 000 | МО - 13 |
| - Раздел 6 |  |  |  |  |
| 14. | Схема современного использования и планировочных ограничений территории фрагмента поселения - с. Беноково. | ДСП | 1:5 000 | МО - 14 |
| 15. | Генеральный план фрагмента поселения – с. Беноково. | ДСП | 1:5 000 | МО - 15 |
| 16. | Схема функционального зонирования территории фрагмента поселения - с. Беноково. | ДСП | 1:5 000 | МО -16 |
| 17. | Схема развития транспортной инфраструктуры и системы культурно-бытового обслуживания фрагмента поселения - с. Беноково. | ДСП | 1:5 000 | МО - 17 |
| 18. | Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры фрагмента поселения - с.Беноково. | ДСП | 1:5 000 | МО - 18 |

# СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	9

1.1.	ВВЕДЕНИЕ	9

1.2.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	12

1.3.	АНАЛИЗ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	15

1.4.	ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ	17

1.4.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ	19

1.4.1.	Краткий физико-географический очерк.	19

1.4.2.Условия формирования экзогенных геологических процессов.	19

1.4.3	Характеристика геологических процессов.	24

1.4.4.	Принципы инженерно-геологического районирования	27

1.5. НЕДРА И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ	34

1.6. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	35

1.7.  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛЕНИЯ	37

1.8.	НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЯ	42

1.9.  ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ	47

1.10.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	49

1.10.1 Возможные последствия воздействия современных средств поражения	50

1.10.2. Возможные последствия возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	53

1.10.3 Возможные последствия возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	57

1.11. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	64

1.11.1.Охранные зоны	65

1.11.2. Санитарно-защитные зоны	74

РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	76

2.1. ТЕНДЕНЦИИ И ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	76

2.2. ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	81

2.3.РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ТЕРРИТОРИЯХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА	88

2.4.СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНО – БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ	90

2.5. ПРОЕКТИРУЕМЫЙ БАЛАНС ЗЕМЕЛЬ ПО КАТЕГОРИЯМ	95

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	98

3.1.ПРОЕКТИРУЕМАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО - ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	98

3.2.ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИ	103

3.2.1. Жилая зона	104

3.2.2. Общественно – деловая зона	106

3.2.3. Зона рекреационного назначения	108

3.2.4. Производственная зона, зона  инженерной и транспортной  инфраструктур	110

3.2.5. Зона сельскохозяйственного использования	112

3.2.6. Зона специального назначения	113

3.3.РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	115

3.4.САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ	119

3.5.ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	126

3.5.1.	Охрана окружающей среды при пользовании недрами.	126

3.5.2.	Охрана земельных ресурсов	127

3.5.3.	Охрана атмосферного воздуха	128

3.5.4.	Акустический режим.	135

3.5.5.	Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов.	138

3.5.6.	Охрана от загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления.	142

3.6.ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	153

3.6.1.	Электроснабжение	153

3.6.2.	Газоснабжение	156

3.6.3.	Теплоснабжение	160

3.6.4.	Водоснабжение	162

3.6.5.	Водоотведение	165

3.6.6.	Слаботочные сети	167

3.7.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	171

- РАЗДЕЛ 1.
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

  - ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральные планы поселений разрабатываются в границах соответствующих муниципальных образований либо в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Генеральный план является правовым актом территориального планирования муниципального уровня. Проект генерального плана Беноковского сельского поселения Московского района Краснодарского края разработан на основании муниципального контракта от 18 августа 2008 года №2, в состав которого входит задание на проектирование. Проект выполнен в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ и изменениями, внесенными в Градостроительный Кодекс в период с 2005 года до момента  разработки данного проекта;

- Градостроительный кодекс Краснодарского края от 21.07.2008 г. №1540-КЗ

- СНиПа 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Территориальное планирование Беноковского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории муниципального образования:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;

- подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработка проектов по инженерному обеспечению территории;

- разработка и утверждение градостроительной документации по застройке территорий первоочередного освоения (проекты планировки, проекты межевания);

- подготовка градостроительных планов земельных участков.

Согласно действующему законодательству генеральным планом муниципального образования - сельского поселения устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.

В случае, если в генеральном плане поселения содержатся предложения по установлению аналогичных предложений краевого или федерального уровня, идущие вразрез решений принятым в СТП Краснодарского края, то требуется согласование проекта на федеральном и краевом уровнях.

Порядок согласования проекта генерального плана установлен статьей 25 Градостроительного Кодекса РФ.

Учитывая, что в данном проекте генерального плана содержатся вопросы, касающиеся согласования согласно статье 25 Градостроительного кодекса на краевом уровне, данный проект подлежит согласованию, как на муниципальном уровне, так и на краевом.

Проект генерального плана до его утверждения, согласно Градостроительному Кодексу РФ, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за три месяца до его утверждения. Проведение государственных вневедомственной и экологической экспертиз, согласно Градостроительному Кодексу, не является обязательным требованием для утверждения проекта генерального плана.

Состав и содержание проекта генерального плана Беноковского сельского поселения отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ и Градостроительного кодекса Краснодарского края, детализированы техническим заданием, утвержденным заказчиком проекта – администрацией муниципального образования Беноковского сельского поселения Мостовского района Краснодарского края. Согласно заданию на проектирование, в составе проекта генерального плана поселения более подробно проработан в масштабе 1:5 000, раздел «Инженерная инфраструктура» для с. Беноково.

# В состав материалов проекта генерального плана входят:

Том I.  Утверждаемая часть проекта;

Том II. Материалы по обоснованию генерального плана;

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработка проекта генерального плана Беноковского сельского поселения осуществлена на основании положений о территориальном планировании, содержащихся в проекте «Схема территориального планирования Краснодарского края», а так же «СТП МО Мостовский район»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ не требуется определение срока реализации Генерального плана, так как это невозможно в условиях современной рыночной экономики, не регулируемой плановым хозяйством. Исходя из этого, данный проект определяет развитие сельского поселения на бессрочный период, условно выделяя периоды первоочередного развития (ориентировочно 5 лет с момента утверждения генплана); расчетный срок (основной показатель – ориентировочно 20 лет); резервное освоение на дальнейшую перспективу (свыше 30 лет).

  - ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Целью разработки генерального плана поселения является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для:

- комплексного решения вопросов организации планировочной структуры;

- территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений;

- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон;

- определения зон инвестиционного развития.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Беноковского сельского поселения Мостовского района Краснодарского края являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых условий развития за счет совершенствования территориальной организации поселения, прежде всего за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования.

Решения генерального плана основываются на следующих принципах:

- наращивание ресурсного потенциала в сельском хозяйстве поселения, развитие перерабатывающей промышленности;

- обеспечение сохранности и восстановления природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, в том числе памятников археологии и культуры;

- устойчивое развитие территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- соблюдение последовательности действий по территориальному планированию, организации рациональной планировочной структуры, функционального и последующего градостроительного зонирования с учетом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры для оптимизации уровня антропогенных нагрузок на природную среду;

- рациональное размещение объектов капитального строительства местного значения, а также автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных и инженерных сооружений вне границ населенного пункта;

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения задач. Основными задачами генерального плана являются следующее:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения, с целью решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);

- определение направления перспективного территориального развития;

- определение зон, в которых осуществляется жизнедеятельность населения посредством функционального зонирования территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры сельского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории поселения, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Беноковского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных и социальных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности территории поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства, существующих и планируемых границ земель различных категорий.

Для решения этих задач проведен подробный анализ существующего использования территории Беноковского сельского поселения, выявлены ограничения по ее использованию, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

  - АНАЛИЗ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

При разработке генерального плана Беноковского сельского поселения анализировались и учитывались ранее выполненные работы по территориальному и градостроительному планированию в административных границах:

- «Проект планировки с. Беноково центральная усадьба колхоза», Крайколхозстрой проектный институт «Крайколхозпроект» в 1969 г.;

- «Проект районной планировки Мостовского района Краснодарского края», разработанный институтом «Кубаньгипросельхозстрой» в 1992 г., г. Краснодар;

- «Схема территориального развития населенных пунктов Мостовского района с учётом индивидуального жилищного строительства и земельной реформы», выполненная ВТК комитета по архитектуре и градостроительству Краснодарского края в 1992 г., г. Краснодар;

В 1992 году ВТК комитета по архитектуре и градостроительству была разработана «Схема территориального развития населенных пунктов Мостовского района с учётом индивидуального жилищного строительства и земельной реформы», в составе которого была разработана схема территориального развития Беноковского сельского Совета.

Данный документ содержит принципиальные предложения по планировочной организации территории поселения и населенных пунктов, включает в себя:

- оценку состояния населенных пунктов и возможностей их развития, условия создания социальной инфраструктуры для населения;

- системный подход в решении градостроительных мероприятий на территории сельской администрации и каждого населенного пункта;

- рациональное использование земель, сохранение экологического баланса и улучшения окружающей среды.

Основной  целью разработки схемы было определение дополнительных территорий под развитие населенных пунктов с учетом следующих условий и требований:

- проведение инвентаризации земель, разработка ставки и определение массы налога;

- установление черты населенных пунктов;

- разработка необходимой градостроительно-планировочной документации для развития населенных пунктов на расчетный срок.

При выборе оптимальных вариантов территориального развития населённых пунктов было учтено множество факторов, влияющих на архитектурно-планировочное развитие жилых образований: наличие животноводческих ферм, кладбищ, производственных зон, очистных сооружений, свалок мусора, складов ядохимикатов, расположение магистральных инженерных коммуникаций, мест подтопления, месторождений полезных ископаемых, памятников историко-культурного наследия с учётом санитарно-защитных зон.

  - ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

По данным Кубанской справочной книги издания 1891 года, село Беноково основано в 1894 году «отставными нижними чинами, принимавшими участие в покорении Западного Кавказа». Император Российской империи Николай II издал указ, по которому солдаты, прослужившие на царской службе от 17 до 25 лет и участвовавшие в завоевании Кавказа, имели право получить земельный надел - три десятины.

Село Беноково, названное в честь генерала Беноковского, убитого, при завоевании Кавказа основано на месте адыгейского аула Банако (Терновая Балка), местные  жители которого переселились к речке Ходзь. Первые русские жители села Беноково были в основном родом из центральных губерний Российской империи - Тамбовской, Орловской, Курской, Воронежской и др. Поселенцам, на каждого члена семьи мужского пола, выделялся земельный участок. Однако, площадь его была невелика, и крестьянам приходилось арендовать землю у казаков станицы Губской и жителей аула Ходзь.

В 1897 г. была построена Казанская церковь, а вскоре на средства селян возвели здание церковно-приходской школы, в которой был один класс и преподавал один учитель. В том же году, согласно переписи, в Беноково проживало 3 065 человек (520 семей).

В административном отношении в начале ХХ столетия село Беноково входило в состав Майкопского отдела Кубанской области.

В сентябре 1918 года власть в селе захватили большевики. Летом того же года они были изгнаны с Кубани. Во второй раз советская власть  устанавливается в марте 1920 года после отступления частей  Добровольческой армии и тогда же был создан революционный комитет во главе с Зиновьевым. В начале 20-х годов в  селе открылись медпункт и изба-читальня, в которой возник кружок по ликвидации безграмотности.

В 1925 году было создано товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ) «Луч бедноты», в которые вошли 48 бедняцких хозяйств. В следующем году появилось еще одно товарищество - «Путь Парижской комунны». Весной 1930 г. на их базе был организован  колхоз «Победа», разукрупненный через два года.

С началом Великой Отечественной войны большинство мужчин села ушли на фронт, многие из которых не вернулись домой.

После изгнания гитлеровцев началось восстановление разрушенного хозяйства. С начала 60-х годов наблюдался заметный экономический рост колхоза и уровня благосостояния жителей, село благоустраивалось. Колхоз стал многоотраслевым, увеличилось количество сельхозтехники, повысилась урожайность и производительность труда. Хозяйство выделяло значительные средства на развитие села. В 1965 году был открыт Дом культуры. В селе имеется музей, один из лучших в районе.

- 1.4.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ

    - Краткий физико-географический очерк.

Беноковское сельское поселение расположено в центральной части Мостовского района,  в 8км западнее п. Мостовской.

В орографическом отношении территория сельского поселения расположена в переходной зоне от Закубанской наклонной равнины к предгорьям северного склона Кавказского хребта.  Переходная зона занимает срединную часть Мостовского района и ориентирована в широтном направлении. Рельеф поверхности от равнинного до слабовсхолмленного с абсолютными отметками 460-530м.

Поверхность переходной зоны изрезана реками и балками, склоны которых покрыты лесом и кустарником.

- 1.4.2.Условия формирования экзогенных геологических процессов.

# Гидрологические условия.

Гидрологические условия территории поселения являются одними из важнейших условий формирования и развития ЭГП, так как наиболее опасные и активные проявления тесно связаны с водными артериями.

Гидрографическая сеть поселения представлена долинами рек Бенок и Фаджако, которые являются левыми притоками р. Ходзь. Реки имеют явно выраженный горный характер, с извилистыми, глубоко врезанными руслами. Берега крутые, зачастую обрывистые. Долины рек характеризуются большими уклонами, слабо выработанными руслами и узостью пойм.

Внутригодовое распределение стока зависит от абсолютной высоты водосбора. Чем выше водосбор реки, тем позднее происходит половодье.

Основную роль в питании рек играют атмосферные осадки в виде дождей и ливней.

На основные половодья от таяния снегов накладываются пики дождевых паводков. Минимальные расходы рек отмечаются зимой, когда их питание осуществляется за счет подземных вод. В «теплые» зимы период высокого стока может быть смещен на зимние месяцы, за счет оттепелей и выпадения дождей.

Ледовый режим характеризуется ледоставом, наступающим обычно в декабре и заканчивающимся в феврале. В «теплые» зимы ледостав часто проявляется в виде «шуги», которая иногда забивает узкие проходы в руслах и образует заторы. Продолжительность ледостава в среднем не превышает 30 дней, но в отдельные «холодные» зимы может достигать 60-70 дней, а в особо «теплые» - отсутствовать совсем.

По химическому составу поверхностные воды гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевые, сухой остаток непостоянен, изменяется от 0,4 до 0,8г/л, жесткость меняется от 2,5 до 5,0мг. экв/л.

# Климатические условия.

Территория Беноковского сельского поселения в целом относится к южной части переходных климатов умеренной зоны. Открытость территории с севера, наличие Кавказских гор определяют своеобразие климатических условий поселения.

Сумма осадков за год составляет 725мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года, с апреля по октябрь.

# Месячное и годовое количество осадков

| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Хол. период 11-3 | Теплый период 4-10 | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во осадков, мм | 22 | 27 | 32 | 71 | 89 | 104 | 105 | 76 | 68 | 53 | 43 | 35 | 159 | 566 | 725 |

В летний период осадки нередко носят ливневый характер, с грозами, в осенний период осадки выпадают в виде затяжных дождей.

Среднегодовая температура воздуха характеризуется положительными значениями –  8,9°С.   Самым холодным   месяцем   в  году  является  январь:   -2,06°С, при абсолютном минимуме - 32,3°С

# Характеристика температуры воздуха

| Характеристика температуры | месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Абсолютный минимум | -32,3 | -21,2 | -8,9 | -2,8 | -1,4 | -7,2 | 5,4 | 5,7 | 2,0 | -5,5 | -10,5 | -20,5 | -32,3 |
| Абсолютный максимум | 8,3 | 12,5 | 20,8 | 25,7 | 27,4 | 28,5 | 28,9 | 27,4 | 27,2 | 26,1 | 20,1 | 19,6 | 28,9 |
| Среднемесячная | -2,06 | -1,33 | 4,71 | 7,6 | 13,5 | 17,2 | 18,3 | 18,6 | 14,9 | 6,9 | 5,26 | 4,01 | 8,9 |

Снежный покров появляется в среднем в последней декаде ноября – первой декаде декабря; сход снежного покрова происходит в марте месяце. По многолетним данным количество дней со снежным покровом составляет     44-66, при этом устойчивый снежный покров отсутствует более чем в 50% зим. Очень часто бывают оттепели, способствующие разрушению снежного покрова и приводящие к малому накоплению его высоты. Средняя из наибольших высот снежного покрова не превышают 25см.

Максимальная промерзаемость почвы наблюдается обычно в январе, иногда в декабре месяцах и составляет 9-91см.

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха к положительным значениям наблюдается во второй декаде февраля. Однако заморозки могут наблюдаться и в течение  апреля. Теплый период приурочен к апрелю-сентябрю месяцам, при этом продолжительность безморозного периода составляет в среднем 178 дней.

Лето умеренно-жаркое, средняя температура самых теплых месяцев (июнь-июль) составляет 18-19°С. Максимальная температура воздуха в отдельные годы, может достигать 35-40°С.

Обилие осадков и относительно высокая среднегодовая температура, значительная продолжительность безморозного периода, незначительная промерзаемость почвы, при непродолжительном периоде мерзлого состояния её, наличие оттепелей, и широкое распространение пород, обладающих коллекторскими свойствами, создают благоприятные условия для формирования и накопления подземных вод.

# Природные зоны растительности.

Территория сельского поселения входит в лесостепную зону, которая занимает сравнительно неширокую полосу и охватывает юго-восточную оконечность Закубанской наклонной равнины и низкую часть предгорий до (600м). Около 30-50% этой площади занимают кустарники и широколиственные леса (дуб, граб, клен). Почвы представлены выщелоченными мицелярно-карбонатными черноземами.

# Тектонические условия и сейсмичность.

По тектонической схеме Западного Предкавказья территории поселения располагается в зоне развития двух структур второго порядка – моноклинали северного склона Кавказа (область поднятий) и Восточно-Кубанского предгорного прогиба (область устойчивого прогибания со скоростью 0,4-4,0мм/год).

Выделенные зоны протягиваются параллельно одна другой в общекавказском направлении и почти на всем своем протяжении имеют тектонические соприкосновения. В формировании тектонических структур принимали участие калидонские, варисские и альпийские движения. Отдельные фазы этих движений отчетливо наблюдаются в палеозое, мезозое и кайнозое.

Территория по сейсмичности относится к 7-бальному району, согласно карты А (Изменение №5 к СНиП-7-81, Госстрой России).

Территория по сейсмичности относится к 8-бальному району согласно карты В (Изменение №5 к СНиП-7-81, Госстрой России).

● Карта А – массовое строительство  (вероятность возможного превышения бальности – 10%);

● Карта В – объекты повышенной ответственности (вероятность возможного превышения бальности – 5%).

# Геолого-литологические и гидрогеологические условия.

По результатам обследования выходов коренных отложений на дневную поверхность, на территории поселения, не обнаружено. Представлены они здесь  миоценовыми, преимущественно глинистыми отложениями (сарматский ярус), которые перекрыты валунно-галечными отложениями плейстоцена.

# Четвертичная система (Q).

# Современный отдел (QIV) .

# Аллювиальные отложения (al QIV)

Эти отложения слагают русла, пойменную и I надпойменную террасы рек. представлены они рыхлыми гравийно-галечниковыми отложениями с валунами, песчано- и супесчано-глинистым заполнителем. Мощность аллювия 3,0-6,0м.

# Делювиальные отложения (dQIV)

Развиты почти повсеместно, слагая склоны рек, балок и водораздельные пространства. Представлены рыхлым материалом – продуктом более глубокого разрушения и преобразования подстилающих коренных пород и отвечают по своему вещественному составу последним. Состоит делювий из суглинистого и супесчаного материала с дресвой коренных подстилающих пород. Мощность от 0,5 до 35,0м.

В гидрогеологическом отношении территория поселения расположена в пределах Азово-Кубанского артезианского бассейна.

По приуроченности к определенным литолого-стратиграфическим разновидностям пород, условиям залегания, гидравлическим свойствам выделяются:

- подземные воды спорадического распространения аллювиально-делювиальных отложений водораздельных пространств и их склонов;

- водоносный горизонт современных аллювиальных отложений пойменной, I-ой надпойменной террас и русел рек.

Подземные воды имеют самую различную глубину залегания – от 15,0 и более метров на возвышенных участках, до 2,0-3,0м в долинах рек.

    - Характеристика геологических процессов.

# Эндогенные геологические процессы.

К этой группе процессов относятся:

- сейсмические процессы, включая  воздействие взрывных работ;

- горное давление и сдвижение пород над горными выработками.

Сейсмичность района согласно СНКК  22-301-2000 - 8 баллов, учитывается проектными организациями.

Возможность сдвижения пород под горными выработками следует учитывать в случаях производства работ связанных с  подрезкой склонов или выемками грунта. Ввиду редкости данного вида геологических процессов           рекомендуется рассмотрение этого вопроса на стадии инженерных изысканий.

# Экзогенные геологические процессы (ЭГП).

# Процессы, связанные с поверхностными водотоками (флювиальные).

# Эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

На территории поселения эти процессы характеризуются весьма незначительной активностью. Только на небольших, по протяженности, участках берега рек Бенок и Фаджако присутствуют признаки слабой боковой эрозии.

# Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков.

На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий. Выделяются 2 типа деятельности временных водотоков.

- Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция), происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, в период выпадения ливневых осадков.

Ввиду незначительной опасности для целей строительства данный процесс рассматриваться не будет.

- Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь      в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки. Условия развития и формы проявлений временных водотоков различны, и для поселения составляют: промоины, рытвины, овраги.

Образование оврагов (наиболее опасный вид линейной эрозии) происходит, как правило, в районах развития рыхлых, слабосвязанных, делювиальных (склоновых) отложений. Деятельность водотоков и связанное  с ней образование эрозионных форм может наносить большой вред народному хозяйству, разрушая уже существующие и препятствуя строительству новых инженерных сооружений.

На территории поселения имеет небольшое развитие овражная эрозия. В северной части села отмечен единичный развивающийся овраг глубиной до 15м с крутыми (от 40°-50° до отвесных) бортами, впадающий в р.Фаджако. По долине р.Бенок, к западу от моста, также отмечены отдельные крутостенные овраги – левые притоки р.Бенок. Глубина их до 10м, длина до 120-150м. Овраги с явными признаками регрессивной «пятящейся» эрозии, в верховьях, имеющие отвесные борта.

В северной части села, отдельные дома и хозяйственные постройки находятся на расстоянии 5,0-7,0м от бортов оврага. По долине р.Бенок прогрессивная эрозия оврагов затронула приусадебные участки.

Распространенность и активность овражной эрозии определяется сложным сочетанием природных факторов и хозяйственной деятельностью человека.

# Затопление.

На территории поселения встречается затопление флювиального типа. Затоплению подвержены низкие и высокие поймы рек. Поймы затапливаются на 5-7 дней, обычно при прохождении весенне-летнего половодья. Продолжительность затопления прилегающих к рекам низменных территорий изменяется от нескольких часов до 1-2 дней.

# Подтопление.

Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта, который относится к верхней части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона. Факторов влияющих в той или иной степени на процесс подтопления множество, таких как: атмосферные осадки, геологические условия, гидрогеологические условия, геоморфология участка, техногенная деятельность человека и др.

В плане определения территории распространения подтопления, картировочные и визуальные методы не представляются эффективными, т.к. сам процесс происходит на определенной глубине от поверхности земли, а на дневной поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как, деформации зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление строительных котлованов, шурфов, канав и т.п.

Таким образом, рассмотрение вопроса о возможности подтопления территории необходимо решать в каждом конкретном случае, в ходе детальных инженерно-геологических изысканий под строительство.

В прошлые годы, каких либо работ по детализации процесса подтопления не проводилось. Настоящими наземными наблюдениями (без проведения комплекса буровых работ) оконтурить какие-либо участки подтопления невозможно, поэтому процесс подтопления в графическом выражении в данной работе представлен не будет.

# Влияние антропогенных факторов на формирование ЭГП.

Техногенная деятельность человека оказывает существенное влияние на формирование и развитие ЭГП.

Техногенный морфогенез разделяется на:

- собственно техногенный;

- техногенно-природный.

В первом случае, человек выступает как непосредственный рельефообразующий фактор, создавая отрицательные формы (карьеры, котлованы и др.) и положительные (насыпи, отвалы, дамбы и т.п.) формы рельефа.

Во втором случае – техногенно-природный морфогенез, это природный процесс, формирующийся или активизирующийся под влиянием деятельности человека (вырубка лесов, строительство авто и ж/д дорог, распашка склонов и т.п.).

Виды неблагоприятного воздействия человека на  ЭГП разнообразны, что связанно со спецификой того или иного производства.

В зависимости от видов воздействия человека на природную среду выделяются следующие основные группы техногенно-природных процессов:

- процессы, вызванные промышленно-гражданским строительством;

- процессы, вызванные гидротехническим строительством;

- процессы, вызванные строительством авто и ж/д дорог;

- процессы, вызванные разработкой полезных ископаемых;

- процессы, вызванные сельскохозяйственной деятельностью;

- процессы, вызванные вырубкой лесов.

Таким образом, при проектировании строительства каких-либо объектов существует необходимость проведения специфических инженерно-геологических исследований, определяющих возможность активизации или возникновения тех или иных видов опасных ЭГП, с целью исключить или хотя бы свести к минимуму вредное воздействие на проектируемые объекты.

    - Принципы инженерно-геологического районирования

Своеобразное географическое положение поселения предопределило большое разнообразие и сложность естественных проявлений геологических процессов. Практически каждый из компонентов природной среды характеризуется весьма широким спектром состояний и свойств.

Литолого-геологические комплексы, геоморфологические элементы, гидрогеологические условия, климатические условия, а также антропогенная деятельность  человека создают предпосылки для большой дифференциации форм и закономерностей проявлений ЭГП, вплоть до появления совершенно новых их типов.

Согласно технического задания, перед данной схематической картой стоит задача районирования территории применительно к возможности освоения в плане строительства, а также определения возможности разработки и проведения защитных мероприятий от негативного воздействия опасных ЭГП.

За основу данного районирования взята степень сложности освоения при строительстве – в первую очередь; распространение и активность ЭГП – во вторую; разделение ЭГП по генетическим типам и геологическая приуроченность – в третью очередь.

В связи с этим, для инженерно-геологического районирования выделены три района по степени сложности их освоения:

- I Район. Территории, где производство строительных работ требует минимального комплекса специальных инженерно-строительных мероприятий, обычно заключающихся в общей планировке территории и регулировке ливневого стока.

- II Район. Территории, пригодные к застройке, но при их освоении требуется проведение комплекса специальных инженерных мероприятий по защите от существующих и возможных неблагоприятных ЭГП. Чаще всего это значительные объемы земляных работ, строительство защитных сооружений (таких как подпорные стенки, водоотводные канавы, дамбы, забивка свай и т.п.).

- III Район. Территории, малопригодные для застройки или полностью непригодные. Для их использования необходимо проведение дорогостоящих подготовительных и защитных инженерных мероприятий в больших объемах.

Разработка комплекса мероприятий должна производиться в каждом конкретном случае при освоении территорий данного района.

I Район. Территории, с благоприятными для застройки инженерно-геологическими условиями.

Пологонаклонные (до 7°) или практически горизонтальные поверхности, слабопораженные эрозионной сетью.

Литологический состав отложений практически однородный и характерен для всей территории района. Представлены отложения делювиальными суглинками и супесями с дресвой подстилающих пород. Мощность составляет свыше 15,0м. Уровень грунтовых вод более 15,0м.

В целом инженерно-геологические условия благоприятные, застройка в пределах I района не потребует значительной  инженерной подготовки местности. В связи с литологическим составом слагающих поверхности пород, следует указать на необходимость детального исследования грунтов строительных площадок на набухание и просадочность.

II Район. Территории, застройка которых возможна при условии проведения специальных инженерных мероприятий.

# II а.  Подрайон современных высоких пойменных речных террас.

Распространен вдоль реки Бенок, занимая наиболее выположенные части речной долины. Литология слагающих пород, представлена галечниками, валунами с гравийно-песчаным и песчано-глинистым заполнителем. Мощность отложений 5-10м.

Породы подрайона практически повсеместно обводнены, уровни грунтовых вод подвержены резким сезонным колебаниям. В период выпадения экстремально большого количества осадков возможно частичное затопление данного подрайона. В отдельных частях незначительно развита боковая эрозия реки.

При освоении территории подрайона необходимо учитывать очень сложные гидрогеологические условия. Кроме гидроизоляции фундаментов сооружений, потребуется организация водоотлива из строительных котлованов и траншей. На большинстве строительных площадок потребуется искусственное повышение территории (отсыпка) на 2 и более метра.

Из защитных мероприятий необходимо предусмотреть спрямление и выпрямление бортов русла реки на наиболее активно размываемых участках. Кроме того, необходимо учесть возможность затопления в периоды выпадения катастрофически максимального количества осадков.

При выборе фундаментов зданий и сооружений в областях развития глинистых отложений, следует учитывать сильные колебания уровня грунтовых вод и связанные с этим изменения характеристик глинистых оснований, ведущих к деформациям сооружений. В связи с вышеизложенным, при строительстве в данном подрайоне рекомендуется устройство фундаментов на свайных основаниях.

IIб. Подрайон переработанных денудацией эрозионных склонов средней крутизны (10-30 %).

Распространен повсеместно по бортам рек Бенок и Фаджако, межречным водораздельным территориям, а также по балкам и оврагам, имеющим выположенные склоны и неявно выраженные эрозионные врезы. Характеризуется склонами средней крутизны, сложенными аллювиально-делювиальными четвертичными отложениями. Литологически делювий представлен суглинками,  супесями, мощностью более 15м.

Основным отрицательным ЭГП на территории подрайона является эрозия временных водотоков.

Освоение подрайона потребует значительного объема земляных работ по планировке местности и проведение комплекса инженерных мероприятий по предотвращению активизации процессов, связанных с эрозией временных водотоков.

Рекомендуется, при детальных инженерно-геологических изысканиях под строительство проводить исследование грунтов строительных площадок на набухание и просадочность.

III Район. Территории, застройка которых затруднительна и требует проведения большого и сложного комплекса инженерных мероприятий.

III а. Подрайон крутых (свыше 30%) эрозионных склонов, обрывов,  включая современные активные проявления ЭГП различного генезиса.

Имеет небольшое площадное распространение в северной части села, вдоль бортов р. Фаджако, оврагов и балок.

Характеризуется сложным сильно расчлененным рельефом с уклонами более 30%. Литологический состав отложений представлен делювиальными суглинками и супесями с дресвой подстилающих пород. Мощность отложений изменяется от 0,5 до 30м. Подземные воды практически повсеместно отсутствуют.

Характерные для подрайона проявления ЭГП:

- активная эрозия временных мелких водотоков;

- интенсивное физическое выветривание;

- речная эрозия.

Гражданское строительство на территории данного подрайона не рекомендуется. При необходимости строительства специальных сооружений (линейные сооружения, мостовые переходы и т. д.) рекомендуется проведение комплекса инженерных мероприятий, который может содержать следующие виды работ:

- противоэрозионные (спрямление русел, сооружение защитных дамб, водоотводов и т.п.);

- планировка площадок (с большими объемами земляных работ);

- сооружение подпорных стенок;

- организация поверхностного стока и т.д.

# III б. Подрайон современных низких пойменных террас рек и балок.

Распространен в речных долинах и днищах балок. Поверхность пойменных террас рек почти горизонтальная с микрорельефом прирусловых валов, старичных понижений, временных паводковых русел.

Литологически породы данного подрайона представлены суглинками, супесями, рыхлыми гравийно-галечниковыми отложениями с валунами, с песчано- и супесчано-глинистым заполнителем. Мощность отложений 3,0-6,0м.

Проницаемость пород очень высокая, имеется прямая гидравлическая связь с поверхностными водами. Уровень грунтовых вод постоянно высокий (от 0,0 до 1,0м). В периоды интенсивного выпадения осадков территории подрайона затапливаются и остаются затопленными в течение нескольких дней. Периодичность затопления  - регулярно, возможно до нескольких раз в год.

Гражданское строительство не рекомендуется. При необходимости строительства специальных сооружений (линейные сооружения, мостовые переходы, гидротехнические сооружения и т.д.) рекомендуется:

- сплошное укрепление (бетонирование) русел в районе застройки;

- возведение водоотбойных стенок;

- создание искусственной площадки (насыпной) под строительство, высотой не менее 2-х метров;

- устройство систем дренажа для отвода грунтовых и поверхностных вод;

- гидроизоляция фундаментов.

# Заключение

В результате изучения фондовых материалов предыдущих лет исследований выяснилось, что инженерно-геологическое районирование в свете опасных проявлений ЭГП, ранее на территории поселения не проводилось.

После сбора, изучения, сравнительного анализа материалов предыдущих лет исследований, проведения рекогносцировочных полевых наблюдений и обработки собранных данных, было выполнено схематическое инженерно-геологическое районирование территории Беноковского сельского поселения Мостовского района  Краснодарского края, в масштабе 1: 5 000, в свете возможности использования земель под застройку.

В результате выделено 3 инженерно-геологических района по степени сложности их освоения:

- I Район.  Территории с благоприятными для застройки инженерно-геологическими условиями.

Площади, где производство строительных работ требует минимального комплекса специальных инженерно-строительных мероприятий, обычно заключающихся в общей планировке территории и регулировке ливневого стока.

- II Район. Территории, застройка которых возможна при условии проведения специальных инженерных мероприятий.

Площади, пригодные к застройке, но при их освоении требуется проведение комплекса специальных инженерных мероприятий по защите от существующих и возможных неблагоприятных ЭГП. Чаще всего это значительные объемы земляных работ, строительство защитных сооружений (таких как подпорные стенки, водоотводные канавы, дамбы, забивка свай  и т.п.).

- III Район. Территории, застройка которых затруднительна  и требует проведения большого и сложного комплекса инженерных мероприятий.

Площади, малопригодные для застройки или полностью непригодные. Для их использования необходимо проведение дорогостоящих подготовительных и защитных инженерных мероприятий в больших объемах.

Разработана пояснительная таблица к схематической карте инженерно-геологического районирования.

Составлена схематическая карта инженерно-геологического районирования масштаба 1:5 000.

Выполнен технический отчет и создана электронная версия отчета              и схематической карты в программе AutoCad на топооснове 1:5 000.

- 1.5. НЕДРА И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Полезные ископаемые Беноковского сельского поселения представлены Беноковским  месторождением строительных песков, расположенным в 1 км к юго-западу от окраины с. Беноково. Месторождение разрабатывается ООО «Беноковский песок»( КДР №2642 ТР с 13.10.05 по 19.04.25). Целевое назначение и вид работ: разведка с последующей добычей строительных песков Беноковского месторождения.Статус месторождения: краевой.

Не эксплуатируемым, требующим дополнительного геологического изучения, является

- Апшишакское месторождение глин, являющихся сырьем для кирпично-керамзитового производства;

- Песчано-гравийные смеси в районе реки Фаджако для дорожного строительства;

- Марганецсодержащие смеси.

Для реализации потенциала использования месторождения полезных ископаемых необходимо активизировать работу по привлечению инвесторов для строительства карьеров и предприятия по добычи полезных ископаемых.

На территории горных отводов и месторождений строительство зданий и сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых производится после получения заключения органа управления недрами (Статья 25 Закона «О Недрах», Постановление Госгортехнадзора РФ от 30.08.1999 г № 64.) и согласия недропользователя.

# ПРЕСНЫЕ ВОДЫ

На территории Беноковского сельского поселения отсутствуют выданные лицензии на добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения.

- 1.6. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Беноковское сельское поселение входит в состав муниципального образования Мостовский район и является одним из 14 поселений района. Беноковское сельское поселение расположено в юго-западной части и граничит на севере с Костромским сельским поселением и Республикой Адыгеей, на юге с Губским сельским поселением, на западе с Махошевским сельским поселением, на востоке с Мостовским городским поселением.

На основании закона Краснодарского края от 16 сентября 2004 года № 777-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Мостовской район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований – городских и сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края, были установлены границы муниципального образования Беноковское сельское поселение.

Административным центром и единственным населенным пунктом в поселении является село Беноково, расположенное в 6км, западнее пгт.Мостовской, между левыми притоками р. Ходзь, Бенок и Фаджако на границе горнолесной зоны.

Граница с. Беноково установлена решением Совета Беноковского сельского поселения от 11 августа 2007 года № 91 «О проекте границ населенных пунктов Беноковского сельского поселения Мостовского района».

Численность населения на 01.01.2009 года составила 1 853 человек (это 2,6% от численности населения Мостовского района

Плотность населения – 17,4 чел./ км2 .

- 1.7.  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛЕНИЯ

Основу экономического потенциала Беноковского сельского поселения преимущественно составляют объекты социальной и потребительской инфраструктуры, обеспечивающие население необходимым минимумом услуг.

Из объектов производственной инфраструктуры имеются только 3 предприятия: ООО «Беноковский  песок», занимающийся добычей песка, ООО «Животноводческий комплекс Мостовской», занимающейся разведением крупного рогатого скота, и коммунальное предприятие МУКП "Беноковское". Отсутствие производственных предприятий на территории поселения является сильным препятствием для формирования в муниципальном образовании налоговой базы и доходной части бюджета, обеспечения местного населения рабочими местами и постоянным заработком,  повышения уровня благосостояния жителей и создания устойчивого социально-экономического развития.

В результате этого, в настоящее время из 780 человек трудоспособного возраста рабочими местами на территории поселения обеспечены около 80 человек (менее 10%). Для остального трудоспособного населения единственным источником дохода на территории поселения является ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Часть населения работает за пределами поселения.

Одним из основных доходных источников бюджета Беноковского сельского поселения  являются доходы от арендной платы за землю. Вторым по значимости доходным источником в структуре доходов бюджета является налог на доходы физических лиц. В формировании бюджета поселения немаловажную роль занимают местные налоги такие, как  налог на имущество физических лиц, земельный налог и транспортный налог.

Структура экономики. Наибольшую долю в структуре базовых отраслей экономики Беноковского сельского поселения занимают розничная торговля, строительство и обрабатывающие производства. Отрасль обрабатывающих производств представлена производством мяса. Другие виды промышленного производства отсутствует. Достаточно высока доля платных услуг.

Структура базовых отраслей экономики.

| Показатель, единица измерения | 2006 год | 2007 год | 2008 год | Доля, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Добыча полезных ископаемых, тыс. рублей | 0,0 | 316,0 | 347,6 | 3,5% |
| Обрабатывающие производства, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,6% |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, тыс. рублей | 1085,8 | 978,0 | 700,0 | 3,6% |
| Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, тыс. рублей | 54700 | 55000,0 | 63000,0 | 3,5% |
| Объем услуг транспорта, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1% |
| Объем услуг, оказанных предприятиями связи, тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2% |
| Объем работ выполненных собственными силами по виду деятельности строительство, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,6% |
| Оборот розничной торговли, тыс. рублей | 2369,0 | 9720,0 | 12733,2 | 32,2% |
| Оборот общественного питания, тыс. рублей |  |  |  | 0,3% |
| Объем платных услуг населению, тыс. рублей | 2457 | 415,3 | 465,9 | 9,3% |
| ВСЕГО, тыс. рублей | 60611,8 | 66429,3 | 77246,7 | 100,00% |

Промышлленность. В целом деятельность промышленных предприятий по оценке 2006 года характеризуется ростом объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на 3,3%. При этом в разрезе групп производителей по видам экономической деятельности ситуация складывается следующим образом:

- по производителям на добычу полезных ископаемых объемы производства составили 347,6 тыс. руб.;

- по производителям производства и распределения воды объемы производства составили  700,0 тыс. руб.

Сельское хозяйство Беноковского сельского поселения представлено крестьянско-фермерским хозяйством (КФХ) и личным подсобным хозяйством (ЛПХ). Сельскохозяйственные предприятия отсутствуют. Наиболее активное развитие получило растениеводство.

Сельскохозяйственная продукция сдается частным предпринимателям и организациям, которые занимаются заготовкой и переработкой продукции.

В настоящее время в Беноковском сельском поселении сельским хозяйством занимаются жители села. Всего на территории поселения в 2007 году зарегистрировано 713 дворов, в том числе 132 двора занимаются товарным производством. За прошедший год этими хозяйствами было сдано – 945,5 тонн молока. Это в среднем на одно хозяйство – 19,9 кг молока в день.

В весенне-летний период производилось – 680,6 тонн молока. В осеннее-зимний – 264,9 тонн. В 2007 году мясо сдало 66 хозяйств – 48,6 тонн. Это в среднем на одно хозяйство – 736 кг. В поселении выделено сенокосов– 42 га, земли под выпаса – 81 га.

Малый бизнес. На территории Беноковского сельского поселения имеются следующие объекты  розничной торговли:

- 7 магазинов, реализующих продуктовые товары, с численностью работающих 18 человек;

- 1 магазин, реализующий промышленные товары, с численностью  работающих 2 человека;

- 1 цех по сборке мебели, с численностью работающих – 1 человек.

Бюджет поселения. Сумма налоговых поступлений от предприятий потребительской сферы за 2007г составила 3,2 тыс. руб., в том числе от розничной торговли 2,1тыс. руб.

Основу экономического потенциала Беноковского сельского поселения составляет реализация потенциала использования месторождения полезных ископаемых (месторождения глин, ПГС, марганецсодержащих смесей);

Объем доходной части бюджета поселения в 2007 году составил 4,2 млн. руб. в том числе собственные доходы 374,7 тыс. руб.

Одним из основных доходных источников бюджета Беноковского сельского поселения являются доходы от арендной платы за землю. Так, в 2007 году сумма поступлений по данному доходному источнику составила 101 тыс. рублей. Основными плательщиками являются жители поселения.

Вторым по значимости доходным источником в структуре доходов бюджета Беноковского сельского поселения является налог на доходы физических лиц. Сумма поступлений НДФЛ в 2007 году составила 103,8 тыс. руб. с ростом к 2006 году на 25,5 %, основным плательщикам которого выступают бюджетные организации (64,5 тыс. рублей).

В формировании бюджета поселения немаловажную роль занимают местные налоги такие, как  налог на имущество физических лиц и земельный налог, сумма поступлений по которым составляет 25,5 % в объеме собственных доходов или 103 тыс. руб.

Объем поступлений транспортного налога составил – 22,3 тыс. руб. или 101,4  % от годового бюджетного назначения.

Для преодоления сложившегося несоответствия необходим ускоренный экономический рост, максимально эффективное использование имеющегося производственного и сырьевого потенциала. Необходимо принять все меры для повышения реальных денежных доходов населения, создания новых рабочих мест,  улучшения качества медицинского обслуживания.  Достижение этой цели возможно при решении ряда проблем в приоритетных отраслях хозяйства Беноковского сельского поселения.

Для реализации потенциала использования месторождения полезных ископаемых (месторождение глин, ПГС, марганецсодержащих смесей) необходимо строительство предприятий по добыче полезных ископаемых, и тем самым привлечение инвестиций.

На территории поселения общая численность населения составляет 1850 человек, из которых пенсионеры составляют 544 человека, работающее население 945 человек, население в возрасте до 18 лет – 328 человек.

Денежные доходы населения в 2007 году составили 37 тыс. в год  на 1 человека. В расчете на одного жителя доходы в среднем за месяц составили 3082,0 рубля.

Перечень предприятий, расположенных на территории Беноковского сельского поселения

| Наименование субъекта | Адрес | Вид деятельности | ОКВЭД | Среднесписочная численность работников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Малые предприятия |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| ООО «Беноковский песок» | с.Беноково ул.Красная,45 | Добыча песка, гравия, глины | 1400 | 11 человек |
| МУКП ЖКХ «Беноковское» | с.Беноково ул. Красная,56 | Сбор, очистка, распределение воды | 4100 | 8 человек |
| ООО «Животноводческий комплекс Мостовской» | с.Беноково ул. Красная,56 |  |  |  |
| ООО «Багира» | с Беноково, ул Красная, 33 |  |  |  |
| Профком с/х кооператива "Беноково" | с Беноково, ул Красная, 45 |  |  |  |
| БЕНОК - КООПЕРАТИВ | с Беноково, ул Ленина, 59 |  |  |  |
| ПБОЮЛ, в том числе: |  |  |  |  |
| Чернова И.А. маг. «Золушка» | С.Беноково ул.Красная, 45/2 | Розничная торговля в специализированных магазинах |  | 3 человека |
| Чернова И.А. маг. «Катюша» | С.Беноково ул.Красная, 33 а | Розничная торговля в специализированных магазинах |  | 2 человека |
| Мнацаканян С.К. маг. «Сурен» | С.Беноково ул.Красная, 43 | Розничная торговля в специализированных магазинах |  | 4 человека |
| Мнацаканян С.К. маг. «Березка» | С.Беноково ул.Ленина,64а | Розничная торговля в специализированных магазинах |  | 2 человека |
| Тельнова Л.Г. магазин №1 | С.Беноково ул.Международная,19а | Розничная торговля в специализированных магазинах |  | 2 человека |
| Тельнова Л.Г. магазин №2 | С.Беноково ул.Советская,23 | Розничная торговля в специализированных магазинах |  | 2 человека |
| Тельнова Л.Г. магазин №3 | С.Беноково Комсомольская,25 | Розничная торговля в специализированных магазинах |  | 3 человека |
| Прудникова Л.В. маг. «Тополек» | С.Беноково ул.Международная,15 | Розничная торговля в специализированных магазинах |  | 2 человека |
| Прудников В.П. цех по сбору мебели | С.Беноково ул.Международная,15 | Сборка мебели |  | 1 человек |

Крупные и средние предприятия на территории поселения отсутствуют.

  - НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЯ

Численность постоянного населения Беноковского сельского поселения на 01.01.2009 г. составила 1853  человека, что составляет 2,6 % от численности Мостовского района.

По величине плотность населения, которая составляет 17,4 чел/км2, поселение занимает 3 место среди других муниципалитетов Мостовского района.

Плотность с. Беноково составляет 4,4 чел/га.

Динамика численности населения Беноковского сельского поселения, чел.

| Годы | Численность населения, чел. | Прирост, убыль (-) населения, чел. | Мирационный прирост, убыль (-) населения, чел. | Естественный прирост, убыль населения (-), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 2011 | -13 | 41 | -17 |
| 1995 | 1998 | -33 | 31 | -8 |
| 2000 | 1965 | 6 | 11 | -6 |
| 2001 | 1971 | -14 | 11 | -15 |
| 2002 | 1957 | 3 | -1 | -10 |
| 2003 | 1960 | -5 | 21 | -24 |
| 2004 | 1955 | -32 | 5 | -15 |
| 2005 | 1923 | -33 | 8 | -24 |
| 2006 | 1890 | -20 | 1 | -3 |
| 2007 | 1870 | -20 | 1 | -13 |
| 2008 | 1850 | 3 | 5 | -19 |
| 2009 | 1853 | - | -2 | 3 |
| Итого |  | -145 | 91 | -151 |

Проанализировав данные представленной таблицы можно сделать вывод, что численность населения Беноковского сельского поселения с 1990 по 2009 гг. имеет устойчивую тенденцию к снижению. Убыль населения обусловлена тем, что естественная убыль населения не восполняется миграционным приростом населения, данная тенденция прослеживается на протяжении последних девяти лет. Более наглядно данная тенденция представлена ниже в таблице.

Показатели естественного и механического движения 
населения муниципального образования Беноковское сельское поселение

| Годы | Родилось, чел. | Умерло, чел. | Прибыло, чел. | Выбыло, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 12 | 29 | 72 | 31 |
| 1995 | 24 | 32 | 61 | 30 |
| 2000 | 18 | 24 | 32 | 21 |
| 2001 | 12 | 27 | 25 | 14 |
| 2002 | 15 | 25 | 25 | 26 |
| 2003 | 12 | 36 | 41 | 20 |
| 2004 | 20 | 35 | 23 | 18 |
| 2005 | 21 | 45 | 17 | 9 |
| 2006 | 17 | 20 | 18 | 17 |
| 2007 | 15 | 28 | 18 | 17 |
| 2008 | 10 | 29 | 15 | 10 |
| 2009 | 10 | 7 | 7 | 9 |
| Всего | 186 | 337 | 354 | 222 |

# Возрастная структура Беноковского сельского поселения

| Категория населения | Численность, чел. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| - моложе трудоспособного возраста | 266 | 14,3 |
| - трудоспособного возраста | 1047 | 56,5 |
| - старше трудоспособного возраста | 540 | 29,1 |
| Всего | 1853 | 100,0 |

Половозрастная структура населения имеет четко выраженный регрессивный тип, характеризуется  низкой по сравнению с районными и краевыми показателями долей граждан трудоспособного возраста, детей до 16 лет и высокой долей граждан пенсионного возраста.

Следует отметить высокую численность возрастных групп 50-54, 55-59 лет, которые в совокупности составляют 21,7% населения. Данный факт свидетельствует о том, что в течение 5-10 лет за счет перехода данных возрастных групп в категорию населения старше трудоспособного возраста произойдет как численное, так и процентное снижение трудоспособного населения, резкий рост граждан пенсионного возраста.

Сильную трансформацию половозрастной структуры возможно избежать за счет миграционного притока преимущественно граждан до 30 лет. В противном случае, резкое сокращение трудовые ресурсов и увеличение демографической нагрузки на население неизбежно.

Анализ существующей половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу складывается тенденция к уменьшению доли трудоспособного населения и увеличения, соответственно,  нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов. Изменить данную тенденцию можно за счет реализации комплекса мер по следующим направлениям:

- увеличение рождаемости;

- снижение смертности;

- повышение миграционного прироста.

В целом демографическая ситуация в Беноковском сельском поселении повторяет районные и краевые проблемы и обстановку большинства регионов.

Характер рождаемости в настоящее время определяется массовым распространением малодетности, в результате чего средний коэффициент семейности на территории поселения составляет 2,8 человека в семье.

Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин.

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала поселения играет механическое движение населения (миграция).

Таким образом, проведенный анализ демографической ситуации в поселении показал, что:

- за последние 10 лет прослеживается тенденция убыли населения;

- высокая естественная убыль населения в последние годы не восполняется миграционным приростом;

- для поселения характерен регрессивный тип возрастной структуры населения с относительно низкой долей населения молодых возрастов (что свидетельствует о слабом приросте населения) и относительно высокой долей населения старших возрастов;

- высока доля населения (21,7%) в возрасте от 50 до 59 лет;

- к 2015 году прогнозируется резкое сокращение населения трудоспособного возраста и трудовых ресурсов и рост граждан пенсионного возраста.

- 1.9.  ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Беноковском сельском поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения.

Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Образование. Сеть образовательных учреждений в Беноковском сельском поселении представлена 2 образовательными учреждениями: 1 детским садом вместимостью 110 мест и 1 средним общеобразовательным учреждением на 560 мест.

Уровень охвата населения детскими дошкольными учреждениями составляет 90%, что соответствует нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края. В общеобразовательных школах уровень охвата детей школьного возраста составляет 100%.

Ниже представлены сведения об учреждения образования на территории Беноковского сельского поселения.

# Перечень учреждений образования Беноковского поселения

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Проектная вместимость здания, мест | Фактическая посещаемость учреждения, чел. | Площадь территории, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МДОУ детский сад №19 | с.Беноково, ул.Красная,54 | 110 | 49 | 8269 |
| 2 | МОУ средняя общеобразовательная школа №11 | с.Беноково, ул.Красная,33 | 560 | 184 | 27725 |

Главной целью развития системы образования является повышение доступности качественного образования, формирование конкурентоспособного на рынке труда специалиста.

Здравоохранение. Одним из главных факторов, влияющим на демографические показатели, является уровень развития здравоохранения.

Учреждения здравоохранения Беноковского сельского поселения представлены амбулаторией на 38 посещений в смену.

Имеющая инфраструктура здравоохранения соответствует минимальным нормативам обеспеченности.

Социальное обслуживание. В настоящее время на территории поселения имеется 1 отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. Численность лиц, обслуживаемых отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов составляет 75 человек.

Культурно-досуговый комплекс. В культурно-досуговый комплекс Беноковского сельского поселения  входят: Беноковский сельский Дом культуры на 460 мест и Беноковская сельская библиотека на 11,8 тыс. томов.

# Перечень учреждений культуры и искусства

| № п/п | Название учреждения | Местоположение (населенный пункт, адрес) | Вместимость (мест, томов) | Полезная площадь, кв. м. | Какие населенные пункты обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Беноковский сельский Дом культуры | с. Беноково, ул.Красная,35 | 460 | 800,0 | с. Беноково |
| 2 | Беноковская сельская библиотека | с. Беноково, ул.Красная,35 | 11835 томов | 175,0 | с. Беноково |

Спортивные объекты. Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из 3 объектов физической культуры и спорта — сооружений общеобразовательных учреждений и объектов сети общего пользования, в том числе: 2 плоскостных спортивных сооружений, 1 спортивный зал.

Потребительская сфера. В сферу потребительского рынка включаются предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания населения. Объекты потребительского рынка ориентированы на обслуживание постоянного населения.

На проектируемой территории осуществляют свою деятельность 9 предприятий розничной торговли (общая площадь торговых залов 172 кв. м.), 1 предприятие общественного питания вместимостью 60 мест, 1 объект бытового обслуживания (изготовление и ремонт мебели).

- 1.10.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Раздел «ИТМ ГОиЧС» включает основные инженерные и технические решения, принятые при осуществлении градостроительной деятельности и направленные на обеспечение защиты населения и территории Беноковского сельского поселения, снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах. Своевременное выполнение проектируемых инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС предупреждает и уменьшает риск возникновения прогнозируемых ЧС, во многих случаях предотвращает гибель и травмирование людей, сокращает материальный ущерб.

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

- 1.10.1 Возможные последствия воздействия современных средств поражения

В случае возникновения на территории России локальных вооруженных конфликтов и развертывания широкомасштабных боевых действий, возможными источниками чрезвычайных ситуаций на территории Мостовского района, в том числе Беноковского сельского поселения, являются оружия массового поражения (ядерное, биологическое, химическое, геофизическое и высокоточное оружие).

Ядерное оружие на настоящий момент является самым мощным оружием массового поражения, обладающим такими поражающими факторами, как ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс. Поражающее действие того или иного ядерного взрыва зависит от мощности использованного боеприпаса, вида взрыва и типа ядерного заряда.

При применении противником оружия массового поражения возможны следующие основные пути воздействия радиоактивных факторов на население:

- внешнее гамма-облучение при прохождении радиоактивного облака;

- внутреннее облучение за счет вдыхания радиоактивных аэрозолей (ингаляционная опасность);

- контактное облучение при радиоактивном загрязнении кожных покровов и одежды;

- общее внешнее гамма-облучение людей от радиоактивных веществ, осевших на поверхность земли и местные объекты (здания, сооружения и т.д.);

- внутреннее облучение в результате потребления населением воды и местных пищевых продуктов, загрязненных радиоактивными веществами.

Радиоактивное заражение местности, приземного слоя атмосферы, воздушного пространства, воды и других объектов возникает в результате выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва.

Бактериологическое оружие – это специальные боеприпасы и боевые приборы со средствами доставки, снаряженные биологическими средствами. Оно предназначено для массового поражения людей, сельскохозяйственных животных и посевов. Биологическое оружие находится под всеобщим запретом.

Поражающее действие биологического оружия основано на использовании болезнетворных свойств микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибков) и вырабатываемых некоторыми бактериями ядов.

Химическое оружие – один из видов оружия массового поражения, поражающее действие которого основано на использовании боевых токсичных химических веществ. К таким веществам относятся отравляющие вещества и токсины, оказывающие поражающее действие на организм человека и животных, а также фитотоксиканты, поражающие различные виды растительности.

29 апреля 1997г. вступил в действие всеобъемлющий запрет химического оружия, подобный тому, под которым находится бактериологическое оружие. Результатом применения химического оружия могут быть тяжелые экологические и генетические последствия, устранение которых потребует длительного времени.

Геофизическое оружие – вид оружия массового поражения, направленно воздействующий на изменение природно-климатических условий и процессов.

В США, ряде стран НАТО и в КНР достаточно интенсивно ведутся разработки в области создания геофизического оружия (ГФО). На территории Российской Федерации вероятнее всего могут быть подвержены воздействию ГФО Северо-Западный регион, водохранилища Центрального и Сибирского регионов, горные территории Уральского, Северо-Кавказского регионов и Алтая.

Воздействию ГФО может подвергнуться и территория Краснодарского края, что может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера на территории проектируемого объекта (землетрясения, затопления и т.д.).

Высокоточное оружие – это такой вид управляемого оружия, эффективность поражения которым малоразмерных целей с первого пуска (выстрела) приближается к единице в любых условиях обстановки.

# Границы зон возможной опасности.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», состав проектных решений, направленных на защиту населения от последствий воздействия современных средств поражения при ведении военных боевых действий определяется в зависимости от того, находится ли проектируемый объект в зонах:

- светомаскировки;

- возможных разрушений;

- возможного опасного радиоактивного загрязнения;

- возможного химического заражения;

- вероятного катастрофического затопления,

- с учетом групп городов и категорий объектов по гражданской обороне.

Категорирование городов и объектов по ГО осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998г. № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне».

На территории Мостовского района имеются предприятия, продолжающие работу в военное время.

Проектируемая территория находится на минимальном удалении 20-80 км от г. Майкоп (3 группа по ГО).

Согласно СНиП 2.01.51-90г., население Беноковского сельского поселения попадает в зону возможного опасного радиоактивного заражения (зона шириной до 20 км от г. Майкоп), зону возможного сильного радиоактивного заражения (зона шириной до 100 км от г. Майкоп).

Согласно информации о гидротехнических сооружениях, население Беноковского сельского поселения в зону катастрофического затопления не попадает.

Беноковское сельское поселение находится в Краснодарском крае и попадает в зону светомаскировки. С целью исключения демаскирующих признаков объекта в особый период данным проектом предусматриваются режимы и технические решения по светомаскировке.

- 1.10.2. Возможные последствия возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие (авария на промышленном объекте или транспорте, пожар, взрыв или высвобождение какого-либо вида энергии), в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Химически опасный объект (ХОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого, может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Пожароопасный и взрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Проектом генерального плана предусмотрено строительство АГЗС в с. Беноково. Зона опасного воздействия теплового излучения 200м.

При возникновении аварий и пожаров на производственных объектах (ООО «Беноковский песок», проектируемый Кирпичный завод, проектируемый полигон ТБО с мусоросортировочным комплексом), в учреждениях с массовым  пребыванием людей возможны пожары и гибель людей.

Возникающие на указанных объектах возможные аварии рассмотрены с точки зрения возможности развития аварийных ситуаций, связанных с выбросами и утечками из оборудования взрывоопасных и легко воспламеняющихся веществ. Анализ возможных аварийных ситуаций сведен, главным образом, к оценке объемов опасных веществ, которые могут участвовать в авариях, и определению последствий аварий.

Основными поражающими факторами в случае аварий на указанных объектах являются:

- ударная волна;

- тепловое излучение;

- открытое пламя и горящий нефтепродукт.

- Гидротехнические сооружения.

Гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной ЧС.

Гидротехнически опасных объектов в Беноковском сельском поселении нет.

# Объекты жилищно-коммунального хозяйства.

К авариям, возможным на объектах ЖКХ на территории района относятся:

- пожары в зданиях (жилых и общественных);

- аварии на сетях газо-, тепло-, водо-, электроснабжения.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 Приложение Г, рассматриваемая территория Беноковского сельского поселения в целом по опасности пожаров относится к зоне приемлемого риска, мероприятия по уменьшению риска не требуются.

На сетях газоснабжения проектируемого района максимальными по последствиям являются следующие аварии:

- аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРП и ШГРП;

- аварии с загоранием (взрывом) природного газа в котельных.

- Аварии на сетях тепло-, водо-, электроснабжения.

На тепловых сетях, проходящих по рассматриваемой территории, возможны разрывы, что может привести к прекращению подачи тепла в помещения, а в зимнее время – к размораживанию систем отопления.

Аварии в водопроводных сетях приведут к затоплению проезжей части дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой проектируемых территорий.

При аварии в системах водоснабжения и газоснабжения  электроснабжения без подачи воды, газа, тепла, электроснабжения останется большая часть населения с. Беноково.

Отказы на электрических сетях могут привести к остановке подачи электроэнергии в здания проектируемых районов, однако не приведут к крупной аварии с взрывом или большой загазованностью.

В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций целесообразно, помимо выполнения плана превентивных мероприятий разработать целевую программу по строительству, реконструкции, капитальному ремонту систем жизнеобеспечения на перспективу.

- Аварии на автотранспорте.

Причины дорожно-транспортных происшествий различны: нарушения правил дорожного движения, техническая неисправность автомобиля, превышение скорости движения, недостаточная подготовка лиц, управляющих автомобилями, их слабая реакция, низкая эмоциональная устойчивость, управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

В связи с тем, что краевая автодорога в с. Беноково является тупиковой, транзитное движение автотранспорта на этом участке отсутствует, вероятность возникновения дорожно-транспортные происшествия резко снижается.

В Беноковском сельском поселении на автомобильном транспорте возможны аварии при ДТП, ЧС, терактах легкового и пассажирского автотранспорта с гибелью до 20 человек, аварии и пожары при перевозке ГСМ, пожары площадью до 500 м2 и гибелью до 20 чел.

Опасность для Беноковского сельского поселения могут представлять также аварии на автотранспорте, перевозящем ЛВЖ (бензин) и СУГ.

В связи с увеличением интенсивности дорожного движения, увеличением количества транспортных средств, их грузоподъёмности, снижением пропускной способности автомобильных дорог возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с разрушением дорожного полотна и мостовых переходов.

- Терроризм.

Террористические акты – техногенные чрезвычайные ситуации, вызванные преднамеренными противоправными действиями со злым умыслом. Они обычно преследуют политические, религиозные, националистические, корыстные или другие цели и направлены на устрашение людей, общества, органов власти.

Объектами терактов обычно являются потенциально опасные производства, места скопления людей (особенно в замкнутых пространствах), транспортные объекты, общественные и административные здания, а также многоэтажные жилые дома.

Результатом теракта может быть взрыв, пожар, заражение территории, воздуха, воды или продовольствия, а также эпидемия.

Учитывая, что территория с. Беноково является местом массового скопления людей (включают жилую, общественно-деловую,  производственную зоны, зону инженерной и транспортной инфраструктуры), существует вероятность, что это поселение может стать объектом совершения террористических актов.

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 Приложение Г, МО Мостовский район по опасности терактов относится к зоне приемлемого риска, в которой мероприятия по снижению риска не требуются.

- 1.10.3 Возможные последствия возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

К опасным природным явлениям, возможным на территории Беноковского сельского поселения, относятся землетрясения, эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков (донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков и береговые эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков), эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков, затопление во время паводков, селевые процессы, подтопления при подъеме уровня грунтовых вод, обвально-осыпные процессы, набухание и просадка грунтов.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического и гидрологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы», приведен в таблице.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС 
геологического и гидрологического происхождения

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар; Деформация горных пород; Взрывная волна; Извержение вулкана; Нагон волн (цунами); Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников; Затопление поверхностными водами; Деформация речных русел |
|  | Физический | Электромагнитное поле |
| Переработка берегов | Гидродинамический | Удар волны; Размывание (разрушение) грунтов; Перенос (переотложение) частиц грунта |
|  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород в береговой части |
|  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород. Деформация земной поверхности. |
| Просадка в лесовых грунтах | Гравитационный | Деформация земной поверхности; Деформация грунтов |
| Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов; Коррозия подземных металлических конструкций |
| Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды. Деформация речного русла. |
| Наводнение. Половодье. Паводок. | Аэродинамический | Ударная волна. |
|  | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. Звуковой удар. |
|  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. Звуковой удар. |

Инженерно-геологические условия территории,  в  соответствии с  Приложением Б СП-II-105-97, характеризуются:

- условиями средней сложности (II);

Опасность природных явлений по категориям опасности в Беноковском сельском поселении, в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», оценивается следующим образом:

- землетрясения – опасная категория;

- эрозия плоскостная – малоопасная категория;

- эрозия овражная – малоопасная категория;

- эрозия речная – малоопасная категория;

- подтопления территории – умеренно опасная категория.

Территории попадающие в зону чрезвычайной ситуации, вызванной паводками, подтоплениями, обвально-осыпными процессами описаны в п. 1.4.3 данной пояснительной записки.

При землетрясениях силой 5-8 баллов существует вероятность повреждения или разрушения  жилых зданий (обрушение внутренних стен и стен заполнения каркаса, проломы в стенах, обрушение частей зданий, разрушение связей между отдельными частями здания), инженерных коммуникаций (водопровод, газопровод, линии электро- и теплоснабжения); обвалы; возможна гибель людей.

В соответствии с рекомендациями МДС 11-16.2002 п. 6.3.2, землетрясения, оползни, сели, просадочность грунтов, эрозия овражная и речная, а также подтопления относятся к возможным источникам природных ЧС.

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (Приложение В) и данным инженерно-геологических изысканий ГУП «Кубаньгеология», в районе проектируемого объекта возможны ураганные ветры, пыльные бури, ливневые дожди с грозами и градом, туманы, снегопады, обледенения; в летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 40°С.

Перечень поражающих факторов 
источников природных ЧС метеорологического происхождения

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Сильный ветер. Ураган. | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  | Аэродинамическое давление |
|  |  | Вибрация |
| Пыльная буря | Аэродинамический | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  |  | Затопление территории |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  | Снежные заносы |
| Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка. |
|  | Динамический | Вибрация |
| Град | Динамический | Удар |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |

Категорированию по условиям СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных явлений» подлежат:

- ураганы – опасная категория;

- наледеобразование – опасная категория.

В соответствии с рекомендациями МДС 11-16.2002 п. 6.3.2, ураганы относятся к возможным источникам ЧС на территории Беноковского сельского поселения.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., к возможным источникам ЧС на территории Беноковского сельского поселения относятся также:

- очень сильный дождь (при количестве осадков 50 мм и более за 12 ч);

- очень сильный снег (при количестве осадков не менее 20 мм за период не более 12 ч);

- крупный град (при диаметре градин 20 мм и более);

- сильная пыльная буря (решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов);

- сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах (при диаметре отложения на проводах гололедного станка 20 мм и более для гололеда; для сложного отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более);

- сильный туман (видимость 50 м и менее);

- сильная жара (решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов).

При сильных туманах, преимущественно весной и осенью, прогнозируются возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на автодорогах.

В период с мая по сентябрь при выпадении крупного града существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением автотранспорта и разрушением крыш строений, уничтожением сельскохозяйственных культур.

В период весенних и осенних заморозков существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, косточковых и теплолюбивых растений.

В зимний период года при выпадении сильного снега (гололеда) прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом воздушных линий связи и электропередач; затруднением в работе транспорта; авариями на объектах жизнеобеспечения; травматизмом людей. При понижении температуры воздуха ниже 280С мороза прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах ЖКХ, гибелью озимых, косточковых и теплолюбивых растений.

В период сильных дождей, преимущественно в весенне-летний период, возможно прохождение высоких кратковременных паводков на реках, в связи с чем возможны затопления сельхозугодий и населенных пунктов, подмыв опор мостов, земляных насыпей  на подходах к мостам, опор ЛЭП.

В зоны возможного затопления попадают 5 домов, количество жителей - 15 чел.

В летние месяцы при установлении жаркой погоды (сильная жара – максимальная температура воздуха +370С и выше) существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с прекращением подачи электроэнергии по причине аварий и пожаров, возникающих на электроподстанциях и электросетях, и вызывающих: нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения; прекращение подачи воды населению и предприятиям; прекращение работы очистных сооружений канализации, вывод из строя систем биологической очистки и затопление населённых пунктов сточными водами; аварии на химически опасных объектах с выбросами опасных химических веществ; тепловые удары и заболевания людей, животных; гибель сельскохозяйственных культур.

В теплый сухой период повышается пожароопасность в лесах. В связи с тем, что на территории Беноковского сельского поселения имеются смешанные леса (сосна, ель, бук, граб, дуб) существует вероятность возникновения лесных пожаров, скорость которых может достигать 25 км/час.

Для предупреждения возникновения лесных пожаров необходимо организовать контроль над пожарной обстановкой и проведение в полном объеме превентивных мероприятий.

# Ураганы.

Частота возникновения ураганов в Мостовском районе, в состав которого входит Беноковское сельское поселение составляет:

- со скоростью ветра 31 м/с – 0,2 1/год (1 раз в 5 лет);

- со скоростью ветра 37 м/с – 0,05 1/год (1 раз в 20 лет);

- со скоростью ветра 42 м/с – 0,02 1/год (1 раз в 50 лет).

В соответствии с критериями для зонирования территории по степени опасности ЧС, приведенными в СП 11-112-2001 Приложение Г, МО Мостовский район по опасности ЧС в результате ураганов относится к зоне жесткого контроля, необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска.

При сильном ветре преимущественно в феврале-марте существует вероятность повреждения воздушных линий связи, линий электропередач; выхода из строя объектов жизнеобеспечения; повала деревьев, рекламных щитов и падения строительных кранов; разрушения легких построек; повреждения транспорта и увечья людей.

Проектом предусмотрена инженерная защита территории от указанных стихийных явлений и процессов.

Оповещение ГО и ЧС населения Беноковского сельского поселения предусматривается по местным каналам телевидения, телефонной сети и радиотрансляционным устройствам проводного/беспроводного вещания через вновь установленные радиоточки. Оповещение населения и обслуживающего персонала, находящегося вне зданий на территории населенного пункта, организуется через уличные громкоговорители и электросирены С-40.

В ходе эксплуатации проектируемой территории следует предусматривать контроль со стороны государственных надзорных органов, комиссии по чрезвычайным ситуациям за содержанием и исправностью строительных конструкций, инженерных коммуникаций, проведением планово-предупредительных ремонтов сооружений и инженерных сетей в установленные сроки, контроля выполнения правил дорожного движения и пожарной безопасности.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отображены на схемах:

- ГП-4 «Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории»

- МО-11 «Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

- 1.11. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Планировочные ограничения представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании. Все планировочные ограничения можно представить в трёх категориях:

1 категория – охранные зоны (зоны охраны объектов, которые необходимо защищать от влияния антропогенных факторов);

2 категория – ограничения, связанные с объектами человеческой деятельности, приносящими ущерб окружающей среде и здоровью человека (санитарно-защитные зоны);

3 категория – естественные рубежи, фактически сложившиеся рельеф, существующая застройка, геологические и  иные особенности территории, которые необходимо учитывать при освоении новых территорий под размещение объектов капитального строительства.

Все вышеописанные зоны, являясь планировочными ограничениями, учитывались при принятии проектных решений.

Данной схемой территориального планирования устанавливаются следующие границы основных зон с особыми условиями использования:

- охранные зоны;

- границы санитарно-защитных зон (зон негативного воздействия объектов капитального строительства);

- границы территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границы территорий объектов культурного наследия и их временные охранные зоны.

- 1.11.1.Охранные зоны

В данном проекте выделены наиболее крупные (основные) охранные зоны:

- водоохранные зоны и охранные зоны источников питьевого водоснабжения;

- временные охранные зоны памятников историко-культурного наследия.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Согласно «Постановления ЗСК Краснодарского края № 1492-П» от 15 июля 2009года «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края» ширина прибрежной защитной полосы для рек и ручьев Краснодарского края составляет 50 метров.

На территории Беноковского сельского поселения водными объектами являются р. Бенок и р. Фаджако.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации (от 03.03.06г. № 74 ФЗ) и «Постановлению ЗСК Краснодарского края № 1492 -П» устанавливается ширина водоохранных зон данных рек в зависимости от их протяженности (от истока до устья) и ограничения использования территории в границах водоохранных зон. Длина рек Бенок и Фаджако составляет 11 и 12 км, ширина водоохраной зоны для такой протяженности устанавливается в размере 100 м.,

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов являются артезианские отдельностоящие скважины либо водозаборы. Для подземного источника водоснабжения при использовании защищенных подземных вод устанавливается граница 1 пояса охраны (строгого режима) на расстоянии не менее 30м от скважины. Границы 2 и 3 поясов определяется расчетами при конкретном проектировании водозабора.

Восстановление и охрана водных объектов и источников питьевого водоснабжения района возможна при проведении комплекса мероприятий:

- разработка проектов и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- разработка и утверждение схем комплексного использования и охраны водных объектов;

- разработка и установление нормативов допустимого воздействия на водные объекты и целевых показателей качества воды в водных объектах;

- проведение комплекса мероприятий по минимизации антропогенной нагрузки на водные объекты, путем выноса производственных предприятий из водоохранных зон, осуществления мониторинга качества очистки сточных вод, предотвращение несанкционированных сбросов и неочищенных ливнестоков;

- строительство современных локальных очистных сооружений;

- проведение плановых мероприятий по расчистке водоемов и берегов.

В соответствии с положением о департаменте по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и водных отношений Краснодарского края, утвержденным постановлением главы администрации Краснодарского края от 02.07.2009г. №550, департамент, согласно Федеральному закону от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (п. 4 ст. 18), осуществляет полномочия по утверждению проектов, границ и режимов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Временные границы зон охраны объектов историко-культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории.

На стадии генерального плана поселения определяются временные границы зон  охраны.

границы зон охраны объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 09.03.2016) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия разработанного в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов правительства Российской Федерации» (далее – Положение).

Руководствуясь пп.4,5,6,7 Положения необходимо предусматривать разработку проекта зон охраны на каждый объект культурного наследия, расположенный в границах Беноковского сельского поселения.

При разработке проектов детальной планировки и проектов строительства отдельных объектов, проведение любых видов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, отводе земельных участков под строительство учитывать необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст. 5.1, 34, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ. Все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с краевым органом охраны памятников.

Согласно ст. 11 п.3  Закона Краснодарского края от 23 июля 2015 года N 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» (далее – Закон КК) до разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия в установленном федеральным законодательством порядке в качестве предупредительной меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия в зависимости от общей видовой принадлежности объекта культурного наследия и в соответствии с данными государственного учета объектов культурного наследия устанавливаются следующие границы зон охраны:

1) для объектов археологического наследия:

а) поселения, городища, селища, усадьбы независимо от места их расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру;

б) святилища (культовые поминальные комплексы, жертвенники), крепости (укрепления), древние церкви и храмы, стоянки (открытые и пещерные), грунтовые могильники (некрополи, могильники из каменных ящиков, скальных, пещерных склепов) - 200 метров от границ памятника по всему его периметру;

в) курганы высотой:

- до 1 метра - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

- до 2 метров - 75 метров от границ памятника по всему его периметру;

- до 3 метров - 125 метров от границ памятника по всему его периметру;

- свыше 3 метров - 150 метров от границ памятника по всему его периметру;

г) дольмены, каменные бабы, культовые кресты, менгиры, петроглифы, кромлехи, ацангуары, древние дороги и клеры - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

2) для объектов культурного наследия, имеющих в своем составе захоронения (за исключением объектов археологического наследия), - 40 метров от границы территории объекта культурного наследия по всему его периметру.

В границах зон охраны объекта археологического наследия, установленных ст.11 Закона КК, до утверждения в установленном порядке границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон допускаются по согласованию с краевым органом охраны объектов культурного наследия работы, не создающие угрозы повреждения, разрушения или уничтожения объекта археологического наследия, в том числе сельскохозяйственные работы, работы по благоустройству и озеленению территории, не нарушающие природный ландшафт.

При проведении сельскохозяйственных работ в границах зон охраны объекта археологического наследия на глубину пахотного горизонта почвы, согласование с краевым органом охраны объектов культурного наследия не требуется.

Проектирование, строительство, реконструкция на территории, расположенной на расстоянии менее 40 метров от объекта культурного наследия (за исключением объекта археологического наследия), осуществляются после разработки и утверждения проекта зон охраны объекта культурного наследия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края.

Все виды работ на памятниках истории и культуры и в их охранных зонах необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

# Памятники истории:

- Мемориальный комлекс:

  - Памятный знак землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1967г.;

  - Братская могила земляков, погибших в годы  гражданской и великой Отечественной войн, 1918-1920гг.,1942 -1943гг.;

  - Братская могила 21 война, погибшего в годы  гражданской и великой Отечественной войн, 1942-1943гг.;

Местонахождение: парк с. Беноково

- Остатки 2 батарей времен русско-турецкой войны,XVIII в.;

Местонахождение: парк с. Беноково

- Памятник В.И.Ленину,1965г.;

Местонахождение: парк с. Беноково

- Братская могила 7 советских воинов, погибших в бою с фашистскими захватчиками.

Местонахождение: с. Беноково, 9км к западу от села, Назарова гора

В соответствии со ст. 6 Закона «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» от 14.01.1993 № 4292-1, Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ в целях обеспечения сохранности воинских захоронений в местах, где они расположены, органами местного самоуправления устанавливаются охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия), не имеющих утвержденные зоны охраны, устанавливаются защитные зоны, являющиеся территориями, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам), запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от указанных расстояний, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земельные участки, в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.

Статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ определяется ряд требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, а так же устанавливается особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, а именно:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Рекомендации по эксплуатации и сохранению объекта культурного наследия:

- экскурсионный показ;

- своевременное проведение ремонтно-реставрационных работ в целях обеспечения нормального технического состояния памятника;

- благоустройство и озеленение территории, не противоречащее сохранности  памятника;

- использовать преимущественно по первоначальному назначению;

- все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, реконструкции и реставрации памятника истории и монументального искусства необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по охране памятников.

# Объекты археологического наследия

# Список объектов культурного наследия, расположенных на территории Мостовского района

| № | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по государственному списку | № кургана в группе | Высота кургана, м | Диаметр кургана, м | Охранная зона Кургана, м | Решение о постановке на гос. охрану | Категория историко-культурного значения | Наименование пользователя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Курганная группа (12 насыпей) | с. Беноково, 1,5км к западу от северной окраины поселка | 2145 | 1 | 0,8 | 28 | 50 | 540 | Р | СХКООП Беноково |
|  |  |  |  | 2 | 0,9 | 30 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 38 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,7 | 36 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1,2 | 42 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,6 | 30 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,5 | 30 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,6 | 32 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 1 | 38 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 0,8 | 36 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 0,6 | 32 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 38 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 36 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 1 | 38 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 2 | 56 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 1 | 36 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 1 | 38 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 2 | 54 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 1 | 38 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 0,8 | 32 | 50 |  |  |  |
| 2. | Курганная группа (11 насыпей) | с.Беноково, 5,1км к северо-западу от северо-западной окраины села | 8448 | 1 | 1 | 36 | 50 | 313-КЗ | Р | ААП Костромкое |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 38 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1,2 | 48 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 36 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 1 | 38 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,9 | 36 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 1 | 36 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 1 | 38 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 42 | 75 |  |  |  |
| 3. | Курганная группа (3 насыпи) | С.Беноково 4,2км к северо-востоку от западной окраины села,2,2км к югу от урочища Красный Гай | В | 1 | 0,8 | 32 | 50 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 48 |  | СХКОПП «Беноково» |
|  |  |  |  | 2 | 0,9 | 36 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 42 | 50 |  |  |  |
| 4. | Курган | С.Беноково , 3,9км к северо-западу от западной окраины села | В |  | 0,6 | 32 | 50 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 49 |  | СХКОПП «Беноково» |
| 5. | Курганная группа (2 насыпи) | С.Беноково , 3км к северо-западу от западной окраины села | В | 1 | 2 | 54 | 75 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 50 |  | СХКОПП «Беноково» |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 36 | 50 |  |  |  |  |
| 6. | Курганная группа (4 насыпи) | с. Беноково, 2,75 км к западу от северо-западной окраины села, между балками 1-й и 2-й Чехрак | В | 1 | 1 | 25 | 50 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 51 |  | СХКОПП «Беноково» |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 25 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 25 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 25 | 50 |  |  |  |  |
| 7. | Курганная группа (6 насыпи) | с. Беноково, западная окраина кладбища | В | 1 | 1 | 40 | 50 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 52 |  | СХКОПП «Беноково» |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |  |
| - 8. | Курган | с. Беноково, северная окраина села, 0,5 км к северу от МТФ | В | 1 | 1 | 44 | 50 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 53 |  | СХКОПП «Беноково» |  |
| - 9. | Курганная группа (7 насыпей) | с. Беноково, 1,25 км к северо-северо-западу от северо-восточной окраины села | В | 1 | 1 | 40 | 50 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 54 |  | СХКОПП «Беноково» |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |  |
| 10. | Курган | с. Беноково, 2,35 км к северо-северо-западу от северо-восточной окраины села | В | 1 | 1,4 | 46 | 75 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 55 |  | СХКОПП «Беноково» |  |
| 11. | Курганная группа (2 насыпи) | с. Беноково, 2,75 км к востоку от северо-восточной окраины села | В | 1 | 1 | 38 | 50 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 56 |  | СХКОПП «Беноково» |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 35 | 50 |  |  |  |  |
| 12. | Курган | с. Беноково, 4,6 км к юго-юго-западу от юго-западной окраины села, | В |  | 3 | 56 | 125 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 59 |  | СХКОПП «Беноково» |  |
| 13. | Курган | с. Беноково, 5,75 км к юго-юго-западу от юго-западной окраины села | В | 1 | 1,3 | 42 | 75 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 60 |  | СХКОПП «Беноково» |  |
| 14. | Курганная группа (4 насыпи) | с. Беноково, 1,45 км к югу от южной окраины села, 0,2 км к востоку от ПТФ | В | 1 | 3 | 44 | 125 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 61 |  | СХКОПП «Беноково» |  |
|  |  |  |  | 2 | 3 | 46 | 125 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,8 | 38 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |  |
| 15 . | Курган | с.Беноково, 7,1км к юго-западу от западной окраины села урочище Золотая Грушка | В |  | 1 | 40 | 50 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 62 |  | СХКОПП «Беноково» |  |
| 16. | Курганная группа (2 насыпи) | с. Беноково, 3,0 км к западу-юго-западу от юго-западной окраины села | В | 1 | 1 | 38 | 50 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 63 |  | СХКОПП «Беноково» |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,8 | 38 | 50 |  |  |  |  |
| 17. | Курганная группа (6 насыпей) | С.Беноково, 3,9км к юго-востоку от южной окраины села 44º 23’555” 40º 38’185” |  | 1 | 2,5 | 46 | 75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,8 | 30 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,6 | 28 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,5 | 26 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |  |

# Зоны охраны и режимы использования  памятников археологии:

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 315 от 26.04.2008г. об утверждении Положения о зонах охраны культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ ст.34,35 и Законом Краснодарского края № 487-КЗ от 06.06.2002г. ст.25, п. 4,5 «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ (в том числе временных), режима содержания и использования  зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края.

Для памятников археологии (первое тысячелетие до н.э. - IV век н.э.) в зависимости от типа памятника устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

для курганов высотой:

- до 1 метра - 50 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 2 метров - 75 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 3 метров - 125 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- свыше 3 метров - 150 метров от подошвы кургана по всему его периметру.

Границы зон охраны памятников археологии определяются индивидуально краевым органом охраны памятников с указанием границы территории, занятой данным памятником и его охранной зоной, по картографическим материалам, в случае их отсутствия - путем визуального обследования памятника археологии на местности специалистами - археологами, а при определении границ древних поселений, городищ и грунтовых могильников - путем визуального обследования территории и (или) закладки разведочных шурфов специалистами - археологами и оформляются в установленном порядке землеустроительной документацией.

Временные границы зон охраны памятников являются предупредительной мерой по обеспечению сохранности памятников  истории и культуры до разработки и утверждения проектов зон охраны.

Во временных границах зон охраны памятника устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

запрещается:

- любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

- раскопки, расчистки;

- посадка деревьев;

- рытье ям для хозяйственных и иных целей;

- устройство дорог и коммуникаций;

- использование территории памятников и их охранных зон под свалку мусора.

разрешается:

- использовать территорию памятников и их охранных зон под сельскохозяйственные нужды со вспашкой на глубину не более 0,35м.

Все виды работ на памятнике археологии и в его охранной зоне необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

- 1.11.2. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона - обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящими нормами и правилами. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Генеральным планом границы санитарно-защитных зон устанавливаются для:

- обеспечения снижения  уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Использование территории санитарно-защитной зоны устанавливается СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодия для выращивания технические культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требования непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

- пожарные депо, бани прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, спортивно-оздоровительные сооружения, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения, промплощадки предприятий.

Все рассмотренные зоны, вошедшие в границы проектирования, были отражены на графическом материале (том I, ГП-4, том II, МО-10, МО-14).

- РАЗДЕЛ 2.
ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

- 2.1. ТЕНДЕНЦИИ И ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Генеральным планом был проведен анализ существующего положения территории Беноковского сельского поселения, на основании которого были выявлены зоны с разными типами развития территории  и определены наиболее приоритетные направления развития.

Поселение обладает рядом сильных сторон и конкурентных преимуществ, которые являются базовыми при разработке перспектив и направлений экономического развития, а именно:

- благоприятный климат (продолжительность безморозного периода 180 дней)

- наличие больших  запасов  полезных ископаемых (песок, глина, ПГС, марганецсодержащие смеси)

- наличие свободной рабочей силы (0,8 тыс. чел. – 60% от экономически активного населения);

- благоприятные условия для развития животноводства (площадь пастбищ 81 га).

Вместе с тем на проектируемой территории имеются и слабые стороны, ограничивающие ее развитие:

- периферийное положение района и его удаленность от краевого центра, от автомобильных и железнодорожных магистралей;

- слабо развитая сеть инженерной инфраструктуры (водоснабжение, канализации), износ более 50%;

- отсутствие свободных электрических генерирующих мощностей;

- неблагоприятная демографическая ситуация. ( К убыли  3,9)

- зона рискованного земледелия (низкое плодородие почв)

Беноковское сельское поселение – территория с высоким  градостроительным, производственным, природно-ресурсным потенциалом.

В основу экономического и градостроительного развития территории поселения положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды района адекватной имеющемуся потенциалу.

Общей стратегической целью социально-экономического развития проектируемой территории на прогнозный период является обеспечение повышения качества жизни населения, притока инвестиций в экономику, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития Краснодарского края и района, инвестиционных проектов и предложений.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, необходимые для решения важнейших вопросов местного значения, которые закреплены за муниципальным образованием.

В проекте предусматриваются следующие мероприятия в сфере экономического развития: снятие инфраструктурных ограничений, определение приоритетов и перспективных направлений экономического развития территории, повышение инвестиционной привлекательности.

Инвестиционный компонент развития непосредственно связан с основными целями генерального плана и увязывает территориальное планирование с комплексным социально-экономическим развитием. Реализуется как система действий и решений генерального плана, определяющих его инвестиционный характер, рассчитанная на привлечение ограниченного объема бюджетных средств, включая при этом в инвестиционные схемы взаимодействие негосударственных и государственных источников, в том числе на кредитной основе.

Перспективы развития Беноковского сельского поселения, его инвестиционная привлекательность могут и должны быть реализованы за счет рациональной инвестиционной политики, включающей специальные методы формирования проектов развития инфраструктуры и обеспечения быстроокупаемых инвестиционных проектов.

С этой целью определены и представлены конкурентные преимущества планируемой территории, выявлены зоны первоочередного освоения, учитывающие особенности и интересы территорий, потенциального застройщика (инвестора) и создающие узловые точки развития – инвестиционные зоны, площадки и участки высокой привлекательности.

Пространственно увязанная компоновка объектов повышенной инвестиционной привлекательности, предложенная в данном проекте, порождает синергетический эффект роста доходности использования каждого из них, включаемых в группу (кластер) взаимодополняющих функций и видов использования, на основе единой системы инженерно-технической и транспортной инфраструктуры.

Для устойчивого развития экономики генеральным планом рекомендуется проведение комплекса мероприятий к 2015 году по снятию инфраструктурных ограничений и решению имеющихся проблем в сфере инженерного оборудования, а также развитие инженерной, социальной, производственной инфраструктуры с учетом прироста населения до 2400 человек.

В целях обеспечения устойчивого развития экономики сельского поселения генеральным планом определены  приоритеты и перспективные направления экономического развития территории:

- Снятие инфраструктурных ограничений. Предлагается решение первоочередных имеющихся проблем в инженерной инфраструктуре, обеспечение поселения достаточными (в соответствии с расчетами) мощностями энергообеспечения с учетом увеличения численности  населения и строительства новых производственных предприятий на проектируемых территориях. Необходимо развитие транспортной сети и системы внешних связей поселения. Указанные мероприятия обеспечат  возможность расширения производственных мощностей поселения и строительства новых энергоемких предприятий, а также создадут благоприятные условия для привлечения инвесторов.

- Строительство необходимого минимума объектов социальной инфраструктуры в целях создания на территории поселения условий благоприятного проживания, формирования положительного имиджа и привлечения трудовых мигрантов. Обеспечение населения сетью объектов обслуживания, согласно действующим нормативам, является главным условием повышения уровня благосостояния граждан и создаёт необходимые предпосылки для формирования положительного имиджа территории и привлечения в поселение граждан Российской Федерации на постоянное место жительство. Реализацию данного направления рекомендуется обеспечить после снятия инженерных ограничений и достижения заметного экономического эффекта от развития производственного комплекса.

- Развитие сельского хозяйства: интенсивное развитие животноводства, картофелеводства; строительство и реконструкция объектов АПК; дальнейшее развитие личного подсобного хозяйства, организация пунктов по приему сельскохозяйственной продукции;

- Развитие добывающей отрасли на основе имеющихся месторождений песка, глины, ПГС и марганецсодержащих смесей.

В качестве реализации перспективных направлений экономического развития генеральным планом Беноковского сельского поселения предлагается проведение следующих мероприятий:

- в сфере  инженерной и транспортной инфраструктуры:

- реконструкция водопроводных сетей;

- строительство очистных сооружений;

- строительство автодороги «Беноково-Костромская»;

- в сфере социальной и коммунальной инфраструктуры:

- организация строительства 2 общественных центров с размещением предприятий розничной торговли, общественного питания и коммунального обслуживания;

- строительство мусороперерабатывающего завода;

- в сфере производственной инфраструктуры:

- строительство либо реконструкция 5 животноводческих комплексов;

- строительство предприятия по добыче полезных ископаемых;

- строительство кирпичного завода;

- строительство объектов придорожного сервиса.

Генеральным планом предусмотрены соответствующие территории и земельные участки под строительство указанных объектов.

Более подробно характеристика предложенных мероприятий рассмотрены в пунктах  4.6.3. «Развитие социальной инфраструктуры», 4.6.5. «Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур». Реализация комплекса этих мероприятий обеспечит достижение сельским поселением следующих результатов: высокая занятость населения, создание устойчивой экономической, налогооблагаемой и доходной базы муниципалитета, высокий уровень доходов и благосостояния жителей населения, развитие сферы предпринимательства и малого бизнеса и др.

- 2.2. ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Численность постоянного населения Беноковского сельского поселения на 01.01.2009 г. составила 1853 человека, что составляет 2,6 % от численности Мостовского района.

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения Беноковского сельского поселения учитываются основные положения прогноза численности населения схемы территориального планирования Мостовского района, где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены – повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Исходя из этих соображений генеральным планом, учитывая достаточно высокий потенциал территории, выбрано направление на устойчивое увеличение численности населения поселения.

Прогноз численности населения произведен по следующим проектным этапам:

- I очередь – ориентировочно до 2015 год;

- расчетный срок – ориентировочно до 2030 год.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2009 год.

При выполнении прогноза численности населения проектом использованы следующие материалы:

- данные по Всероссийской переписи населения 2002 года (статистический сборник «Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года по Краснодарскому краю»);

- сведения о численности населения, естественном и механическом движении населения Мостовского района (статистические сборники «Районы и города Краснодарского края » с 2002 г. по 2008 г.).

Расчет прогнозной численности населения учитывает особенности развития территории, как района, так и поселения.

Проведенный территориальный анализ поселения показал, что село Беноково имеет потенциал для территориального развития, что обеспечивает возможность его численного увеличения, как за счет прирезаемых участков земель населенных пунктов, так и за счет уплотнения существующей жилой застройки.

Существующая численность поселения принята согласно официальной статистической информации Краснодарского края – сборнику Краснодарстата "Сельские населенные пункты Краснодарского края на 1 января 2009 года".

Расчет основных показателей демографической ситуации проводился на основе метода трудового баланса, анализа сложившегося в последние время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения.

Большое внимание уделялось анализу ряда социальных и экономических показателей районного и поселенческого уровня, в частности, учитывались занятость населения, уровень его жизни, миграционная привлекательность территории, устойчивость существующей экономической структуры на перспективу, экономико - и политико-географическое положение региона, природно-ресурсный потенциал территории, комфортность природной среды и т.д.

Предполагается, что на перспективу в Краснодарском крае и непосредственно в Мостовском районе будут предприняты мероприятия по проведению эффективной демографической и миграционной политики, с помощью которой предполагается достичь следующих результатов:

- рост уровня рождаемости;

- снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов;

- рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;

- рост миграционных потоков, активизация трудовой иммиграции (преимущественно в период 2015-2025 гг.).

Основываясь на вышеперечисленных тенденциях, а также с учетом сложившейся динамики численности населения, были определены основные параметры естественного и миграционного движения населения на перспективу до 2030 года:

- увеличение уровня рождаемости до 13,4 чел. на 1000 населения;

- снижение рождаемости до 11,5 чел. на 1000 населения.

- достижение естественного прироста до 1,8 чел на 1000 населения.

- увеличение миграционного прироста до 23,7 чел на 1000 населения.

Основные тенденции естественного и миграционного движения населения.

| Наименование показателя | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость, чел. на 1000 населения | 7,9 | 9,6 | 11,5 | 13,4 |
| Смертность, чел. на 1000 населения | 15,8 | 14,2 | 12,7 | 11,5 |
| Естественный прирост, чел. на 1000 населения | -7,8 | -4,6 | -1,2 | 1,8 |
| Миграционный прирост, чел. на 1000 населения | 10,0 | 16,3 | 21,8 | 23,7 |

Прогноз возрастной структуры населения Беноковского сельского поселения выполнен методом «передвижки возрастов».

Это комплексный вариант прогноза, учитывающий, помимо половозрастной структуры населения, механическое движение населения, общий коэффициент смертности (ожидаемую продолжительность жизни), суммарный коэффициент рождаемости.

Следует отметить, что при достижении данных показателей достичь положительного естественного прироста удастся только к 2025-2030 годам, соответственно, увеличение населения будет происходить исключительно за счет мигрантов.  Предполагается, что в половозрастном составе мигрантов будут преобладать трудоспособные граждане (60-65%) и дети (20-25%).

Сильные изменения предполагаются в возрастных группах.

# Проектная  возрастная структура населения

| Возрастная группа населения | 2009 | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возрастная структура населения (в процентном выражении), % |  |  |  |  |  |
| - моложе трудоспособного возраста | 14,3 | 14,7 | 15,2 | 15,2 | 17,6 |
| - трудоспособного возраста | 56,5 | 49,1 | 47,3 | 48,9 | 48,4 |
| - старше трудоспособного возраста | 29,1 | 36,2 | 37,5 | 35,9 | 34,0 |

Процентное изменение структуры возрастных групп за период с 2009 по 2030 гг. представлено ниже в диаграммах.

# Возрастная структура населения Беноковского сельского поселения

(процентное выражение)

# Возрастная структура населения Беноковского сельского поселения

(численное выражение)

Прогнозируются значительные изменения, а именно:

- численность населения моложе трудоспособного возраста (детей от 0 до 15 лет) ориентировочно увеличивается с 14,3 % до 17,6 %;

- численность населения в трудоспособном возрасте (мужчины от 16 до 59 лет, женщины от 16 до 54 лет) снижается с 56,5 % до 48,4 %;

- численность населения пенсионного возраста (мужчины и женщины в возрасте от 60 и 55 лет и старше соответственно) увеличивается с  29,1% до 34,0 %.

Планируемая возрастная структура населения 
муниципального образования Беноковское сельское поселение

| Возраст | Существующее положение |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность, чел. | % от общей численности населения | Численность, чел. | % от общей численности населения |
| Моложе трудоспособного возраста | 266 | 14,3% | 423 | 17,6% |
| Трудоспособного возраста | 1047 | 56,5% | 1161 | 48,4% |
| Старше трудоспособного возраста | 540 | 29,1% | 816 | 34,0% |
| Итого | 1853 | 100 | 2400 | 100 |

На основании заложенных параметров был произведен расчет прогнозной численности Беноковского сельского поселения, который на расчетный срок до 2030 года составит 2400 человек (увеличение  населения на 29,5 %).

# Проектная численность населения

| Возрастная группа населения | 2009 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возрастная структура населения (в численном выражении), чел. |  |  |  |  |  |
| Проектная численность населения | 1853 | 1878 | 1989 | 2180 | 2400 |
| - моложе трудоспособного возраста | 266 | 275 | 303 | 331 | 423 |
| - трудоспособного возраста | 1047 | 922 | 940 | 1066 | 1161 |
| - старше трудоспособного возраста | 540 | 681 | 746 | 783 | 816 |

Заложенный в прогнозной оценке рост численности населения обусловлен необходимостью реализации поставленной в генеральном плане  стратегической задачи достижения высокого уровня социально-экономического развития, адекватного имеющемуся потенциалу, соответственно, адекватному потребностями в трудовых ресурсах. Рост численности населения будет достигнут как за счет улучшения демографической ситуации (в рамках проводимой демографической политики на федеральном и региональном уровнях), так и за счет проведения эффективной миграционной политики (в части стимулирования трудовой иммиграции).

- 2.3.РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ТЕРРИТОРИЯХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА

Размеры территорий для нового строительства: размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутриселенного сообщения и мест общего пользования, определяются в соответствии с правилами и нормами проектирования, установленными в СНиП 2.07.01-89*.

В настоящее время на территории Беноковского сельского поселения проживает 1 853 человека. Согласно прогнозу демографического развития территории, численность её населения к основному проектному сроку достигнет 2 400 человек.

Цель данного раздела — определить потребность в новых территориях, обеспечивающих возможность расселения проектной численности населения, а также устойчивое развитие экономики муниципального образования, включая размещение объектов транспорта, инженерной, социальной инфраструктур,  производственных объектов, объектов агропромышленного комплекса и иные объекты, в том числе инвестиционные площадки.

Особое внимание при этом необходимо уделить бережному отношению к территориальному ресурсу учитывая сложный рельеф территории, а так же наличие лесного фонда и ценных сельскохозяйственных земель.

Для этого были произведены расчеты потребности в территориях различного назначения.

Исходя из прогнозной численности Беноковского сельского поселения, на новых селитебных территориях необходимо обеспечить размещение 547чел.

Расчетная плотность населения на новых проектируемых участках селитебной территории определена исходя из требований нормативной документации (СНиП 2.07.01.-89*) и территориальных особенностей населенных пунктов – 10÷15 чел/га. Расчет выполнен исходя из среднего показателя – 11 чел./га.

На основании данных расчетных показателей и численности населения, которое необходимо расселить на новых территориях, и была определена площадь новой жилой территории, которая составила 49,9 га.

Расчет территории для размещения объектов социального, культурного, коммунально-бытового обслуживания произведен исходя нормы 12,5% от площади жилой территории. 5,7 га.

Расчет территории, занимаемой улично-дорожной сетью составляет 10 -15 % от селитебной застройки 27,1 га.

Расчет ландшафтно-рекреационных территорий производится согласно нормам СНиП 2.07.01.-89*. Площадь озелененных территорий для сельских поселений рассчитывается, исходя из норматива 12 м2/чел. Проектная площадь озелененных территорий в муниципальном образовании на расчетный срок составляет 2,9 га.

Расчет коммунально-складской зоны производится, исходя из норматива 2,5 м2 на одного человека. Потребность в коммунально-складской зоне составит 0,6 га.

- 2.4.СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНО – БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Беноковском сельском поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Развитие системы социально-культурно-бытового обслуживания населения Краснодарского края относится к приоритетным направлениям социально-экономической политики края.

Цель данной части проекта – формирование сбалансированной  социально-культурной системы обслуживания, которая позволила бы обеспечить человека всем необходимым в экономически оправданных пределах, по транспортной доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей.

Планировочные решения по развитию сферы обслуживания населения были приняты в соответствии с рекомендуемыми нормативами, принятыми в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Нормативах градостроительного проектирования Краснодарского края (утверждённых Постановлением ЗСК от 24 июня 2009 №1381-П), а также социальных нормативах и нормах, одобренных распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г № 1063-р.

В настоящее время на территории Беноковского сельского поселения имеется сложившаяся сеть учреждений социального и культурно-бытового обслуживания, которая частично удовлетворяет потребности населения.

Генеральным планом Беноковского сельского поселения предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование имеющейся структуры обслуживания, с учетом сложившихся факторов, с целью повышения качества жизни населения и уровня развития объектов социально-бытового обслуживания.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

- объекты повседневного пользования – детские сады, школы, магазины повседневного спроса;

- объекты периодического пользования – культурные центры, клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы;

- объекты эпизодического пользования – административные учреждения районного значения.

В данном проекте произведен подробный расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания на расчетный срок и представлен в таблице.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания населения 
муниципального образования Беноковское сельское поселение

| №. | Наименование | Единица измерения | Норма СНиП 2.07.01-89* | Сохраняемая по населенному пункту | Нормативная потребность для населения |  | Итого требуется запроектировать по населенному пункту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Первая очередь 1,880 тыс. чел | Расчетный срок 2,400 тыс. чел |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I очередь строительства | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 1. | Детские дошкольные учреждения (детей от 2 до 7лет) | место | 85% обеспе-ченности | 110 | 91 | 108 | 0 | 0 |
| 2. | Средние общеобра-зовательные школы (дети от 7 до17 лет-100%) | учащиеся | 1-11 кл. 100% | 560 | 192 | 300 | 0 | 0 |
| 3. | Межшкольный учебно-производственный комбинат | учащиеся | 8% от общего числа школьников | 0 | 15 | 24 | 15 | 24 |
| 4. | Внешкольные учреждения | учащиеся | 10% от числа школьников | 0 | 19 | 30 | 19 | 30 |
| 5. | Дома-интернаты для престарелых ветеранов войны и труда | место | 30 на 10 тыс. населения | 0 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 7. | Детские -дома интернаты | место | 3 на 1 тыс. чел. (4-17 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Стационарные больницы | коек | 13,47 на 1 тыс. чел. | 0 | 25 | 32 | 25 | 32 |
| 7. | Поликлиники, без стационара | пос. в смену | 18,15 на 1 тыс. чел. | 38 | 34 | 44 | 0 | 6 |
| 8. | Станции скорой медицинской помощи | автомобилей | 0,1 на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Спортивные залы общего пользования | кв.м. пола | 3500 на 10 тыс. чел. | 200 | 658 | 840 | 458 | 640 |
| 10. | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 5289,0 | 3665 | 4679 | 0 | 0 |
| 11. | Клубы или учреждения клубного типа | зрит. Места | 100 на 1 тыс. чел. | 460 | 188 | 240 | 0 | 0 |
| 12. | Библиотеки | учрежд. | 1 на 3-5 тыс. чел. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Парк культуры и отдыха | учрежд. | 1 на нас. пункт | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14. | Магазины продоволь-ственных и непродо-вольственных товаров | кв.м. торговой площади | 300 на 1 тыс . чел. | 289 | 564 | 720 | 275 | 431 |
| 15. | Торговая площадь рыночных комплексов | кв.м. | 40 на 1 тыс . чел. | 0 | 75 | 96 | 75 | 96 |
| 16. | Предприятия общественного питания | место | 40 на 1 тыс . чел. | 8 | 75 | 96 | 67 | 88 |
| 17. | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 на 1 тыс.чел. | 0 | 13 | 17 | 13 | 17 |
| 18. | Прачечные | кг белья в смену | 60 на 1 тыс. чел. | 0 | 113 | 144 | 113 | 144 |
| 19. | Химчистки | кг вещей в смену | 3,5 на 1 тыс. чел. | 0 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| 20. | Бани | место | 7 на 1 тыс.чел. | 0 | 13 | 17 | 13 | 17 |
| 21. | Отделение связи | объект | 1 на поселение | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22. | Отделение банка | опер. касса | 0,1 на 1 тыс. чел. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Гостиницы | место | 6 на 1 тыс.чел. | 0 | 11 | 14 | 11 | 14 |
| 24. | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 на 1 тыс. чел | 1,70 | 0,45 | 0,58 | 0 | 0 |

Развитие отраслей образования является одним из базовых показателей развития социальной сферы. Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости, проблема нехватки детских дошкольных учреждений может стать для поселения решающей в сфере образования. Её решение требует пересмотра существующей сети дошкольных и школьных учреждений со строительством дополнительных мощностей. Согласно проведенному прогнозу численности населения количество детей, дошкольного и школьного возраста к расчетному сроку увеличится как в численном, так и в процентном выражении.

Прогнозная оценка количества лиц дошкольного (1-6 лет) 
и школьного возраста (7-17 лет) МО Беноковское сельское поселение.

| Годы | Количество лиц дошкольного (1-6 лет) возраста, чел. | % от всего населения | Количество лиц школьного (7-17 лет) возраста, чел. | % от всего населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 126 | 6,8 | 248 | 13,4 |
| 2015 | 106 | 5,6 | 188 | 10,0 |
| 2020 | 128 | 6,4 | 192 | 9,7 |
| 2030 | 150 | 6,3 | 300 | 12,5 |

Согласно расчетам существующей мощности образовательных учреждений достаточно для обеспечения населения дошкольных и школьных образовательными услугами. К расчетному сроку необходимо провести реконструкцию детского сада с увличением его вместимости на 20 мест.

Генеральным планом в целях обеспечения существующего и прирастаемого населения на расчетный срок предлагается выделение земельных участков под строительство, размещение или организацию следующих объектов:

- спортивных секций и учреждений с площадью залов общего пользования не менее 840 кв.м.

- плоскостных спортивных сооружений площадью 1,1 га;

- строительство продовольственных и непродовольственных магазинов, торговой площадью не менее 640 кв. м.

- строительство торговых рыночных комплексов, площадью не менее 96 кв. м.

- строительство предприятий общественного питания вместимостью не менее 88 посадочных мест.

- предприятий бытового обслуживания с числом рабочих мест не менее 17 единиц, в том числе прачечных мощностью 144 кг белья в смену, химчистки, бани на 17 человек,  мини-гостиницы на 14 человек.

Размещение предприятий потребительской и бытовой сферы предполагается в 2 общественных центрах населенного пункта, предусмотренных генеральным планом на въезде в населенный пункт и в проектируемой жилой застройке.

Оценка потребности в территориях для размещения объектов торговли и общественного питания (с учетом существующих объектов) составляет 0,9 га, предприятий бытового и коммунального обслуживания (бани, фабрики-химчистки, прачечные и т.п.) – 0,4 га.

При необходимости учебные места для межшкольного учебно-производственного комбината (28 мест) и внешкольных учреждений (35 мест) допускается предусматривать в здании общеобразовательной школы.

Потребность поселения в стационарной больнице на 32 койки в виду близкой транспортной доступности  к пгт. Мостовской предлагается обеспечить за счет городской больницы поселка. В поселении необходимо провести реконструкцию существующей поликлиники с увеличением пропускной способности до 44 посещений в смену.

Обеспечение пожарной безопасности предусматривается за счет пожарной части, расположенной в районом центре.

Остальными объектами обслуживания население, на расчетный срок до 2,4 тыс. чел) обеспечено.

- 2.5. ПРОЕКТИРУЕМЫЙ БАЛАНС ЗЕМЕЛЬ ПО КАТЕГОРИЯМ

Территория Беноковского сельского поселения в административных границах, установленных Законом Краснодарского края от 16 сентября 2004 года № 777-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Мостовской район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований – городских и сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края, были установлены границы муниципального образования Мостовской район, а также городских и сельских поселений, входящих в его состав, в том числе Беноковского сельского поселения и составляет 10,6 тыс. га.

# Земли сельскохозяйственного назначения.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

В настоящее время, согласно предоставленной информации, на балансе в границах муниципального образования числится 7713,5га земель сельскохозяйственного назначения.

Генеральным планом планируется перевод 204,7 га земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов, и 422,8га в земли промышленности (в случае строительства новых автодорог местного значения «с. Беноково – ст. Костромская» и «с. Беноково – х. Пролетарский»).

# Земли населенных пунктов.

В соответствии с действующим законодательством землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов, границы которых отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий.

В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные к различным территориальным зонам: жилым, общественно-деловым,  производственным, рекреационным, к зонам инженерных и транспортных инфраструктур, сельскохозяйственного использования, специального назначения, военных объектов.

В настоящее время площадь земель населенных пунктов в границах Беноковского сельского поселения составляет 419,1 га.

Площади земель в утвержденной границе с. Беноково, недостаточно для развития на расчетный срок генерального плана, таким образом, данным проектом планируется изменить существующую границу с учетом сложившихся условий планировочной организации территории и планируемого развития функциональных зон. В настоящем проекте определены границы земель, которые будут включены в категорию земель населенных пунктов, площадь которых составляет 206,0 га.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и иного специального назначения.

В данную категорию включены земли, предоставленные в установленном порядке предприятиям, учреждениям, организациям для осуществления возложенных на них специальных задач. Земли, подлежащие отнесению к данной категории, расположены за чертой населенных пунктов.

Общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта и др. в границах поселения составляет 4,9 га.

Генеральным планом предусмотрен перевод 1,3 га земель промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения (участок дороги «Мостовской - Беноково») в земли населенных пунктов. А так же в земли промышленности, энергетики и транспорта включаются  422,8 га, в связи с развитием транспортной сети в Беноковском сельском поселении.

# Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). В настоящее время, согласно предоставленной информации, на балансе в границах муниципального образования числится 2535,8 га земель лесного фонда.

Структура существующего и прогнозируемого использования земель представлена в таблице:

# Баланс земельного фонда по категориям

| №пп | Показатели | Существующее положение |  | На расчетный срок генерального плана |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % | Площадь, га | % |
| 1 | Земли населенных пунктов | 419,1 | 3,9 | 625,1 | 5,8 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 7713,5 | 72,2 | 7508,8 | 70,4 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения | 4,9 | 0,0 | 3,6 | 0,0 |
| 4 | Земли лесного фонда | 2535,8 | 23,8 | 2535,8 | 23,8 |
|  | Всего земель в границах поселения | 10673,3 | 100,0 | 10673,3 | 100,0 |

Примечание: площадь территории, планируемая к размещению линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктур, определена с условной степенью точности и подлежит корректировке на последующих стадиях конкретного проектирования. В связи с этим общий баланс территории на расчетный срок носит прогнозный характер.

# Баланс земельного фонда по категориям

Существующее положение.                         На расчётный срок генерального плана.

- РАЗДЕЛ 3.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

- 3.1.ПРОЕКТИРУЕМАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО - ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного компактного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории населенного пункта и за его границами ряд площадок, пригодных для освоения.

Генеральным планом градостроительного развития предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории, с учетом сложившейся селитебной зоной и производственной зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

- изменение границ населенного пункта;

- строительство жилых кварталов в северо-восточной и юго-западной части с. Беноково;

- приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач и обеспечения экологически безопасного развития территории.

Генеральный план содержит проектное градостроительное зонирование, направленное на оптимизацию использования территории населенного пункта, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловых, производственных, транспортных, зон инженерных сооружений, сельскохозяйственного использования и других.

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

В составе генерального плана рассматривались следующие вопросы:

- прогноз устойчивого развития населенного пункта в качестве центра сельского поселения;

- комплексное решение экологических и градостроительных задач.

Основная идея территориального развития состоит в следующем:

- выявление сформировавшегося каркаса Беноковского сельского поселения - планировочного, транспортного, технического, зелёного;

- проектирование перспективного развития села, как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию существующих и развитие периферийных зон;

- компактное развитие периферийных зон предусматривается за счёт освоения сельскохозяйственных земель, прилегающих к существующей застройке в южной и восточной части населенного пункта.

Прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

- обеспечение комфортности проживания населения;

- увеличение обеспеченности жилищным фондам до 23 м2 на 1 человека существующего населения, обеспечение жилищным фондом прирастающего населения.

При разработке генерального плана поселка намечен ряд мероприятий, суть которых заключается в следующем:

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенного пункта;

- формирование общественного центра;

- формирование подцентров;

- проектирование и размещение недостающих объектов социально-бытовой инфраструктуры;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- дальнейшее развитие южной существующей производственной зоны.

С. Беноково  находится в восточной части земель сельского поселения. Транзитного движения через село нет, хотя полевыми дорогами можно добраться до станицы Костромской,  Костромского сельского поселения. Территория населенного пункта представляет собой единое планировочное образование – регулярная планировка, прямоугольная схема улиц и проездов.

Застройка средней плотности, одно – двухэтажная. Многие кварталы на окраине населенного пункта требуют реконструкции.

Общественный центр находится в центральной части  села, включает в себя администрацию Беноковского сельского поселения, Дом культуры, парк Культуры с мемориальным комплексом, школу, спортплощадку, детский сад и поликлинику.

К зеленым насаждениям общего пользования  в настоящее время можно отнести только благоустроенный Парк Культуры.

На территории поселения хаотично расположены недействующие объекты агропромышленного комплекса (МТФ, СТФ), требующие модернизации и капитального ремонта. При въезде в с. Беноково так же расположены  производственные объекты.

Захоронения производятся на кладбище на западной окраине села.

На территории поселения образована несанкционированная свалка мусора, которая по проекту генерального плана подлежит рекультивации.

Проектная численность населения на расчетный срок составит 2 400 человек.  Первая очередь строительства предлагается на северо-восточной части населенного пункта в продолжение уже сложившейся жилой застройки и составляет 34 га. Для освоения на расчетный срок проектом определены территории развития жилой зоны, расположенные в южной части общей площадью 7,6 га.

Проектируемая жилая застройка представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Общественно-деловая зона представлена существующим общественным центром населенного пункта, проектом предусмотрено его сохранение, и строительство на его базе основного общественного центра. А так же проектируемых подцентров с объектами повседневного  обслуживания, расположенными в проектируемых жилых кварталах и на свободной от застройки территории.

Генеральным планом выделена основная производственная зона, расположенная в южной части населенного пункта, которая получает территориальное развитие вдоль автомобильной дороги «Мостовской - Беноково».

Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.

Таким образом, генеральным планом предполагается изменение существующих границ с. Беноково в южном и восточном направлении.

В южном направлении населенный пункт увеличен для развития производственной зоны и сельскохозяйственного использования, в восточном для жилой застройки.

Проектом предусматривается сохранение сельского кладбища с перспективным расширением на расчетный срок.

После проведенного анализа существующего положения с учетом негативного влияния существующей свалки мусора на окружающую среду, возникает необходимость первоочередной рекультивации этого объекта, и размещение мусороперерабатывающего комплекса со строительством пункта ТБО, который будет принимать ТБО со всего района с частичной сортировкой и передачей для переработки за пределами муниципального образования. Более подробно санитарная очистка территории прописана в п.3.4 данной пояснительной записки.

Поселение является тупиковым в структуре района, поэтому основной планировочной осью является подъездная автодорога  «Мостовской - Беноково», далее проходящая основная улица вдоль сложившегося населенного пункта ул. Комсомольская, а также перпендикулярно к ней ул. Красная. Второстепенными планировочными осями являются сложившиеся улицы и проезды.

В поселении на расчетный срок генерального плана запланировано строительство  новой объездной автодороги местного значения, предусмотренной для связи с. Беноково с Костромским и Губским поселениями. Более подробно развитие транспортной инфраструктуры прописано в п. 3.3.

- 3.2.ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИ

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территорий поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития Беноковского сельского поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в т.ч. ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития поселения;

- проектная, планировочная организация территории поселения.

Функциональное зонирование территории поселения:

- выполнено в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития населенного пункта и охраны окружающей среды;

- предусматривает территориальное развитие производственной и жилой зоны;

- устанавливает функциональные зоны и входящие в них функциональные подзоны с определением границ и особенностей функционального назначения каждой из них;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон и подзон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон, рекомендации для установления видов разрешенного использования в правилах землепользования и застройки Беноковского сельского поселения.

Для поселения в целом генеральным планом определены основные функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона рекреационного назначения;

- производственная зона и зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения.

Для с. Беноково в М 1:5 000 более подробно выполнено функциональное зонирование территории с выделением в каждой зоне подзон (см. чертеж МО-17 «Схема функционального зонирования территории фрагмента поселения  – с. Беноково»).

- 3.2.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

В составе жилой зоны генпланом выделены следующие подзоны:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами (плотность 10-15 чел/га);

- резерв жилой застройки (за пределами проектируемой границы).

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальными жилыми домами усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,25 га до 0,15 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки, а так же на основании решения администрации поселения).

Первоочередным в освоении территорий под жилую застройку является комплексная реконструкция существующей застройки, в том числе ветхого и аварийного фонда, далее, постепенное комплексное освоение свободных территорий согласно решениям генерального плана. Авторами генерального плана планируется сохранить исторически сложившийся принцип застройки населенного пункта с преобладающими приусадебными хозяйствами.

Расчет потребности территории для обеспечения проживания постоянного населения на расчетный срок выполнен в соответствии с принятой нормативной плотностью и представлен в п. 2.3

Таким образом, общая площадь жилых зон на расчетный срок составит 339,6 га, планируемое увеличение составит 43,2 га.

- 3.2.2. Общественно – деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В состав объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи, предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, пешеходные зоны), составляющая ядро общепоселкового центра.

Генеральным планом с. Беноково в составе общественно-деловой зоны выделены следующие подзоны:

- зона делового, общественного и коммерческого назначения;

- зона размещения объектов образования и здравоохранения;

- зона размещения объектов придорожного сервиса.

# Зона делового, общественного и коммерческого назначения:

- предназначена для размещения административно-деловых, финансовых и хозяйственных учреждений, учреждений образования, культуры и искусства, предприятий торговли и общественного питания, учреждения бытового и коммунального обслуживания.

# Зона размещения объектов образования и здравоохранения

- предназначена для размещения объектов детских дошкольных образовательных учреждений, детских образовательных учреждений и учреждений здравоохранения.

# Зона размещения объектов придорожного сервиса:

- предполагает многофункциональный набор объектов общественного назначения с фрагментарным включением объектов других зон, а именно – коммунально-производственных (исключающих вредное воздействие на окружающую среду), АЗС, СТО, объектов питания, торговли и иных в соответствии с регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки.

Всего на расчетный срок площадь общественно – деловой зоны составит 9,6 га.

- 3.2.3. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территорий, в пределах границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения,  туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В составе зоны рекреационного назначения выделены следующие подзоны:

- зона общественных пространств и зеленых насаждений общего пользования;

- зона спортивного назначения;

- зона зеленых насаждений вдоль водных объектов.

Зона общественных пространств и зеленых насаждений общего пользования  – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары,  специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды;

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» норма озеленённых территорий общего пользования (общегородских и жилых районов) составляет 12 кв. м на 1 постоянного жителя. На расчётный срок необходимо:

2 400  чел × 12 кв. м. = 2,8 га.

В генеральном плане общая площадь зоны зеленых насаждений общего пользования в границах населённых пунктов составляет 10 га, из них 2,8 га (28%) необходимо озеленить  насаждениями общего пользования. На первую очередь при организации зоны общественных пространств генпланом запроектирован многофункциональный парк с высоким уровнем благоустройства, объектами питания и лодочной станцией общей площадью 8,5 га.

Зона спортивного назначения – предполагает размещение проектируемых спортивных комплексов, площадок, плоскостных сооружений.

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населению возможности заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у  населения,   особенно   у   детей   и   молодежи, устойчивого  интереса  к  регулярным  занятиям  физической культурой и спортом,  здоровому образу жизни,  повышению уровня  образованности  в этой области;

- улучшение качества  физического воспитания населения;

- совершенствование деятельности  спортивных  клубов   и   создание молодежных центров досуга.

Зона зеленых насаждений вдоль водных объектов - занимает участки территории в пределах границ населённых пунктов, свободные от застройки зданиями и сооружениями, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер и других водных объектов, предназначенные для улучшения экологической ситуации и обеспечения дополнительных видов отдыха населения, преимущественно для прогулок и повседневного отдыха.

- 3.2.4. Производственная зона, зона  инженерной и транспортной  инфраструктур

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности населения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом предусматривается компактное размещение объектов и составных частей данной функциональной зоны в южной части населенного пункта с расположением их вблизи основной автомагистрали на достаточном удалении от жилых территорий.

В составе зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом  выделены подзоны:

- производственная зона, зона размещения объектов агропромышленного комплекса, зона размещения коммунально-складских объектов;

- зона размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона размещения объектов инженерной инфраструктуры

Производственная зона, зона размещения объектов агропромышленного комплекса, зона размещения коммунально-складского назначения предназначена для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Основная направленность производственных объектов – перерабатывающая, пищевая и строительная отрасль.

Генеральным планом планируется развитие сложившейся производственно – складской  зоны, дополнительно предусмотрено 34,7 га территории под размещение промпредприятий, классом опасности не выше V, IV, II с размером санитарно-защитной зоной 50, 100, 500 м до жилой застройки.

За границей населенного пункта в северной части предлагается реконструкция существующих объектов агропромышленного комплекса с возможностью увеличения поголовья, классом опасности V, IV, II с размерами санитарно-защитной зоны 50, 100, 500 м. до жилой застройки.

Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данном направлении являются реконструкция и модернизация недействующих объектов, увеличение поголовья.

Общая площадь территорий в границах поселения, предусмотренных проектом на расчетный срок под размещение производственной зоны, в том числе объектов агропромышленного комплекса  - 69,8 га, из них в границах населенного пункта – 31,4 га.

Зона размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктур

Представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения объектов автомобильного транспорта.

Общая площадь линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктур с учетом существующей сети и развития автомобильного и трубопроводного транспорта в населенном пункте составит  27,1 га.

# Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций.

Включая территорию водозаборных сооружений, всего на расчетный срок площадь  зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в границах населенного пункта составит 62,1га.

- 3.2.5. Зона сельскохозяйственного использования

Земли сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной документацией о территориальном планировании, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией (территориальным планированием использования земель).

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства.

Не основные и сопутствующие виды использования: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающих предприятий, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

Изменение целевого использования земель включенных в границу населенного пункта будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Территории зон сельскохозяйственного использования могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования и перевода в другие категории, в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

Генеральным планом на расчетный срок определено под зону сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта 42,2 га.

- 3.2.6. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В генеральном плане выделены следующие подзоны зоны специального назначения:

- зона кладбища;

- санитарно-защитная зона;

- зона размещения объектов отходов потребления.

# Зона кладбища.

На территории Беноковского сельского поселения расположено одно действующее кладбище, которое по своим параметрам соответствует санитарно-защитным нормам, а именно:

- размещением за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- достаточным расстоянием до жилой застройки, с соблюдением санитарно-защитных норм.

На расчетный период генеральным планом предлагается его сохранение с расширением до 2,8 га.

# Зона размещения отходов потребления.

Представляет собой территорию для размещения полигона ТБО с мусоросортировочным комплексом (проектируемый мусороперерабатывающий завод).

# Санитарно-защитная зона.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учётом санитарной классификации, результатов расчётов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий - натурных исследований.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, повышение комфортности микроклимата.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство, - пожарные депо, бани, прачечные, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, инженерные коммуникации и ряд других объектов.

В поселении на расчетный срок планируется под зону специального назначения –13,0 га, из них 9,1 га в границах населенного пункта.

- 3.3.РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Транспортная инфраструктура Беноковского сельского поселения представлена автодорогой регионального значения «х. Первомайский – с. Беноково», протяженностью 7,85км, IV технической категории, находящейся на балансе ГУ КК «Краснодаравтодор». Прочие дороги находятся на балансе Мостовского района.

Железнодорожный транспорт отсутствует.

Проблемными вопросами на данном этапе развития автомобильного транспорта являются:

- Высокий процент износа дорожной сети;

- Недостаточное количество транспортных связей между соседствующими населенными пунктами, а также внешних связей с другими муниципальными образованиями;

- Малое количество и низкий уровень обслуживания объектов придорожного сервиса, в том числе станций технического обслуживания.

Планировочная структура любой территории во многом зависит от развития дорожной сети и транспортного комплекса. Данный фактор дает возможность увеличения выпуска продукции предприятиями агропромышленного комплекса за счет увеличения рынков сбыта не только на территории Краснодарского края, но и в других регионах России, а также увеличивает инвестиционный потенциал территории.

Генеральным планом предлагается оптимизация сложившейся транспортной структуры путем дифференциации автомобильных дорог по значимости, реконструкции и модернизации существующих автодорог, а также проектирования новых участков автотранспортной сети с целью стабилизации инвестиционной привлекательности поселения, повышению безопасности и улучшению экологии населённого пункта.

При проектировании схемы территориального планирования Мостовского района на расчетный срок была предложена прогнозная классификация существующих и проектируемых автодорог общего пользования  согласно планируемой градостроительной значимости той или иной транспортной оси:

- Автодороги федерального значения – трассы, связывающие между собой субъекты РФ или подводящие к объектам федерального значения (порты, курорты федерального значения и т.д.);

- Автодороги регионального значения – трассы, связывающие между собой, как правило, центры муниципальных образований или подводящие к объектам краевого значения (аэропорты, курорты краевого значения и т.д.);

- Автодороги местного значения – дороги, связывающие между собой рядовые населенные пункты внутри одного или нескольких муниципалитетов, а также ведущие к основным отдельно стоящим объектам муниципального уровня производственного, курортно-туристического, транспортного и иного назначения;

- Прочие автодороги – второстепенные дороги, подводящие к отдельно стоящим объектам (фермы, полевые станы, кладбища и т.п.)

Данная классификация носит рекомендательный характер, учитывающий уровень (значение) трассы, вне зависимости от её принадлежности, так как схема территориального планирования не рассматривает вопросы собственности и принадлежности, которые могут изменяться в любом направлении по целому ряду экономических предпосылок. На данной стадии проектирования решаются вопросы градостроительного развития территории. На последующих стадиях проектирования в соответствии со стратегией развития дорожного хозяйства Краснодарского края должны быть определены или уточнены основные параметры каждой из транспортных осей (в том числе их категорийность), проходящих по территории Мостовского района во взаимной увязке с автодорогами соседних муниципальных образований.

Согласно СТП Краснодарского края на территории Беноковского сельского поселения не предусматривается строительство новых автодорог регионального и федерального значения.

Таким образом на перспективу планируется развитие автодорог местного значения, а именно:

- Реконструкция дорожного полотна существующих автомобильных дорог местного значения;

- Строительство автодороги местного значения «с. Беноково – ст. Костромская», протяженностью 13,5км в границах поселения;

- Строительство автодороги местного значения «х. Пролетарский – с. Беноково» протяженностью 1,6км в границах поселения;

- Строительство автомобильных развязок, удовлетворяющих современным требованиям в условиях роста автомобильных потоков;

- Повышение качества обслуживания путем строительства современных комплексов придорожного обслуживания вдоль основных транспортных артерий.

При организации новых транспортных связей необходимо произвести выделение земельных отводов под их строительство.

Ориентировочная площадь под новые автомобильные дороги и отдельные участки представлена в таблице.

| № п/п | Наименование участка автодороги ( в границах района) | Предлагаемая значимость автодороги | Протяженность участка автодороги, км | Ориентировочная площадь участков земельных отводов под автодорогу, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Беноково – ст. Костромская, (Мостовской район) | Местного значения | 13,5 | 378 |
| 2 | х. Пролетарский – с. Беноково, (Мостовской район) | Местного значения | 1,6 | 44,8 |
|  | Итого |  | 15,1 | 422,8 |

Примечание:

1. Протяженность автодорог дана ориентировочно, т.к. конкретный выбор трассы будет определен на последующей стадии проектирования автодорог.

2. Площадь участков земельных отводов под автодороги определена исходя из средних показателей СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог»:

- I категория – 4 полосы -50 м,

- II категория – 2 полосы – 40 м,

- III категория – 2 полосы – 35 м,

- IV категория – 2 полосы – 28м.

Ориентировочное прохождение автомобильных дорог показана на чертеже ГП - 5 «Схема существующих и планируемых границ земель различных категорий».

Дальнейшее развитие транспортной структуры поселения должно происходить не только за счет проектируемых территорий под размещение придорожных сервисов и промышленных объектов.

Для размещения комплексов придорожного сервиса данным проектом предусмотрены территории общей площадью 1,7 га.

Планируемая схема развития транспортной инфраструктуры представлена на чертеже ГП – 7 «Схема развития транспортной инфраструктуры».

- 3.4.САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

# Санитарная очистка территории Беноковского сельского поселения.

Санитарная очистка территории поселения направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Процессы обращения с отходами (жизненный цикл отходов) включают в себя следующие этапы: образование, накопление и временное хранение, первичная обработка (сортировка, дегидрация, нейтрализация, прессование, тарирование и др.), транспортировка, вторичная переработка (обезвреживание, модификация, утилизация, использование в качестве вторичного сырья), складирование, захоронение и сжигание.

Для решения проблем, связанных с процессами обращения с отходами, необходимо внедрение новых технологий по переработке отходов, а не только захоронение; требуется применение налоговых и кредитных льгот для предприятий, частных предпринимателей, занимающихся переработкой отходов, а также более активное участие органов краевого и муниципальных управлений в организации дифференцированного сбора отходов с целью их переработки, в приобретении и строительстве мусороперерабатывающих установок.

Согласно положениям схемы территориального планирования Краснодарского края в схему санитарной очистки территории края положена комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети.

Для определения размещения узлов логистической сети переработки и утилизации отходов территория Краснодарского края была функционально прозонирована, с выделением поясов в соответствии с хозяйственным использованием территорий и плотностью населения, проживающего на них.

Мостовской район относится к 5 функционально-планировочной зоне:

# Горная зона очагового животноводческого земледелия.

В указанной зоне определено место размещения мусороперерабатывающего комплекса

А также в 2008 г. ООО «Управляющая компания «Чистый город» выполнила научно-исследовательскую работу по теме: «Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов муниципального образования Мостовский район» по заказу администрации Мостовского района.

Авторами данной работы был предложен перспективный план мероприятий по совершенствованию санитарной очистки территорий населенных пунктов, а также предложена  схема обращения с коммунальными отходами.

# Основными направлениями предлагается:

- рекультивация и ликвидация всех существующих свалок;

- создание системы селективного сбора и первичной переработки ТБО (организация раздельного сбора компонентов ТБО, максимально возможное вторичное их использование, развитие рынка вторичных материальных ресурсов);

- строительство нового полигона ТБО.

Генеральной схемой очистки территории предлагается размещение нового полигона ТБО в районе Беноковского либо Мостовского поселений, который будет принимать отходы со всего района с частичной сортировкой и передачей для переработки за пределами муниципального образования.

Однако, данная работа рассчитана на 2-3 года реализации и не предусматривает долгосрочной перспективы.

- Согласно предложениям Департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края размещение зонального центра переработки твердых бытовых отходов для обслуживания населенных пунктов Мостовского, Лабинского, Курганинского районов определено в г. Лабинск.

- Поэтому размещение полигона ТБО с мусоросортировочным комплексом, согласно схеме территориального планирования Мостовского района, определено в Беноковском сельском поселении.

- В данном разделе выполнены расчеты по прогнозному количеству бытовых отходов на расчетный срок.

- Количество бытовых отходов на расчетный срок генерального плана определяется согласно прил.11 СНиП 2.07.01-89*.

# Расчет накопления бытовых отходов.

- Численность населения на расчетный срок Беноковского сельского поселения – 2400 чел.;

- Общее количество твердых бытовых отходов с учетом общественных зданий, при норме 280 кг на 1 чел. в год, составит:

2400×280= 672000 кг,

- Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков, при норме 5 кг на 1 чел в год, составит:

2400×5= 1200 кг,

# ИТОГО твердых бытовых отходов – 673200 кг (или 673,2 тонн),

- Общее количество жидких бытовых отходов с учетом общественных зданий, при норме 1400 л на 1 чел. в год, составит:

2400×1400= 3360 000 л,

- Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков, при норме 8л на 1 чел в год:

2400×8= 19200 л,

ИТОГО жидких бытовых отходов – 3379200 л  (или 3379,2 тыс. л), что составит 3379,2 м3/год.

- Для вывоза отбросов механизированной уборки тротуаров и проезжей части улиц, дорог, и площадей в населенных пунктах предусматривается использование парка машин специализированного назначения.

Таким образом, количество ТБО в сутки составит:

# 3379,2 м3/год : 365 дней = 9,3 м3/сутки

Исходя из объёма спецтранспорта (50 м3), вывоз ТБО будет производиться 1 раз в 5 дней.

Расчет количества контейнеров для мусора ведется исходя из объема контейнера 0.75 м3 , что составит:

9,3 м3/сутки : 0,75 м3 ≈ 13контейнеров

# Благоустройство и озеленение территории.

Одна из важнейших проблем современного градостроительства – улучшение окружающей среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни при высокой требовательности к архитектуре и ландшафтной архитектуре в частности. В решении этой задачи видное место занимает строительство, охватывающее широкий круг вопросов архитектурно-планировочного, инженерного и биологического характера.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система насаждений задерживает до 86% пыли, таким образом, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40%, уменьшает силу ветра, защищает воздух от загрязнения вредными газами и выполняет шумозащитную роль.

Зеленые насаждения всех видов, начиная от озеленения усадеб до зеленого пояса, окружающего поселок, должны быть объединены в единую стройную систему.

Генеральным планом предусматривается многофункциональная система зеленых насаждений.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

- общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц, проездов);

- ограниченного использования (участки культурно-бытовых, спортивных и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных территорий, озеленение производственных и коммунальных территорий и индивидуальных жилых участков);

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветро- и снегозащитные зоны, водоохранное озеленение, почвоукрепительное и т.д.);

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенностей каждой из них в отдельности и вместе с тем их композиционного объединения в единую систему озеленения.

Наряду с существующим зеленым массивом, который подлежит реконструкции, проектом предусмотрены спортивно-парковая зона поселкового значения.

Скверы рекомендуется устраивать как открытого типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа. Для озеленения партерной зеленью используются цветущие в одном ритме многолетние растения и кустарники.

В качестве компонентов декоративного оформления рекомендуется использовать элементы малых архитектурных форм, которые должны подчеркнуть своеобразный характер проектируемых скверов. Для оформления участков общественной зелени предлагается использовать крупномерный посадочный материал, незамедлительно создающий эффект.

Озеленение улиц и проездов должно обеспечивать защиту жилых домов от шума и пыли, для чего используют рядовые посадки деревьев вдоль улиц.

Зеленые насаждения ограниченного использования будут иметь развитие на участках детских и медицинских учреждений, общественных и административных зданий, коммунальных территорий.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности, поэтому природный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Озеленение школьных участков, детсадов, детских мест отдыха не должно препятствовать доступу солнечного света в здания. Насаждения не должны иметь колючек, ядовитых плодов и листьев, легко восстанавливаться после поломок.

По всему внешнему периметру территории школы и детского сада должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, спирея Ван-Гутта, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения площадок и сооружений друг от друга.

При помощи насаждений на участках школ и детских дошкольных учреждений создаются наиболее благоприятные микроклиматические и санитарно-гигиенические условия.

Для озеленения общественных и административных зданий предлагается использовать посадку роз, вечнозеленых растений, бульденежа и спиреи Ван-Гутта.

Вокруг предприятий и объектов, требующих организации санитарно-защитной зоны, проектом предусматривается территория санитарно-защитного озеленения. Для этого подбирается ассортимент растений, снижающий содержание в воздухе окиси углерода, сернистого газа, окиси азота, аммиака, сероводорода и микрофлоры. К таким растениям относятся: тополь черный, клен ясенелистный и остролистный, софора, липа мелколистная, айлант высокий, береза бородавчатая, ель колючая, клен явор, а так же растения, поглащающие и нейтрализующие токсичные вещества – черемуха обыкновенная, сосна веймутова, бузина черная, красная скумпия, жимолость, клен татарский, клен полевой, калина городовина, липы, хвойные породы.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почвам (неприхотливыми), обладать крупной густой листвой, создающей непросматриваемость, и быстрым ростом.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют: рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на полосе отвода, а с согласия землепользователей - на прилегающих к ней угодьях.

Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозийного, ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

На Кубани для ветрозащитных полос широко применяют дубы, клены широколистные.

В озеленении кварталов индивидуальной застройки на приусадебных участках целесообразно применять плодовые деревья и ягодные кустарники.

Благоустройство бульваров, скверов, лесопарков предусматривает установку скамеек, укрытий от дождя в виде легких павильонов, беседок.

Проектируются и декоративно озеленяются участки для торговых точек и пунктов питания.

При проектировании приняты во внимания все озелененные участки территории, таким образом, все природные элементы сохраняются полностью в естественном виде, уделяется внимание организации поверхностного стока воды и проведение противоэрозионных мероприятий не только на склонах клифа, но и на всей территории проектирования.

Для обогащения растительного состава производятся новые посадки деревьев, очищают участки от мусора, сухих веток, листьев, производится вырубка старых деревьев, обрезка ветвей, создают живописные уголки для отдыха. Вырубка старых некачественных деревьев, уборка и обрезка ветвей способствуют улучшению и оздоровлению древесного и кустарникового состава.

Исходя из климатических и почвенных условий местности, необходимо обеспечить механизированный уход и полив новых посадок.

Предложения по созданию зеленой зоны в проекте генплана предусматриваются в качестве прогноза.

- 3.5.ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В соответствии с генеральным планом Беноковского сельского поселения в процессе реконструкции и строительства  объектов будет оказываться негативное воздействие на земельные ресурсы, атмосферный воздух, поверхностные  воды, будут образовываться отходы.

    - Охрана окружающей среды при пользовании недрами.

# Минерально-сырьевые ресурсы.

Как уже говорилось раннее на территории Беноковского сельского поселения находится Беноковское  месторождение строительных песков, расположенное в 1 км к юго-западу от окраины с. Беноково, а так же полезные ископаемые глины, ПГС, марганецсодержащие смеси.

Для использования минерально-сырьевых ресурсов в обязательном порядке должен быть разработан проект на разработку конкретного месторождения и его рекультивацию с учетом природоохранных мероприятий и  получена лицензия на право их добычи.

При пользовании недрами должен осуществляется систематический контроль за состоянием окружающей среды и выполнением природоохранных мероприятий, а также, обеспечиваться безопасность для жизни и здоровья населения, охрана зданий и сооружений, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, животного мира и других объектов окружающей среды.

При выявлении необходимости применения более эффективных мероприятий по охране окружающей среды в проектную документацию вносятся необходимые изменения.

При производстве работ, связанных с нарушением почвенного покрова, плодородный слой почвы снимается, хранится и наносится на рекультивируемые земли или малопродуктивные угодья.

При разработке месторождений полезных ископаемых осуществляются мероприятия, предотвращающие или препятствующие развитию водной и ветровой эрозии почв, засолению, заболачиванию или другим формам утраты плодородия земель.

При использовании поверхностных и подземных вод обеспечивается первоочередное удовлетворение питьевых и бытовых нужд населения, охрана вод от загрязнения и истощения, предупреждение и устранение вредного воздействия горных работ и дренажных вод на окружающую среду.

В пределах горного отвода обеспечиваются гидрогеологические наблюдения и контроль за состоянием подземных и поверхностных вод.

Размещение в населенных пунктах отвалов пород и хранилищ отходов, являющихся источником загрязнения атмосферного воздуха пылью, вредными газами, дурнопахнущими веществами, не допускается.

    - Охрана земельных ресурсов

Прямое воздействие на земельные ресурсы при строительстве и  обустройстве будет выражаться:

- В отчуждении земель под новое строительство (предприятия АПК, строительные организации, разработка карьеров, полигоны ТБО, кладбища и т.п.);

- При проведении строительных работ (котлованы, фундаменты, прокладка инженерных сетей  и т.п.);

- При прохождении по участкам  строительства тяжелой спецтехники и др.

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при производстве строительно-монтажных работ должны соблюдаться следующие основные требования к их проведению:

- осуществление работ подготовительного периода в соответствии с проектной документацией;

- неукоснительное соблюдение границ, отведенного под строительство земельного участка;

- снятие плодородного слоя почвы и рациональное его использование;

- инертные материалы, складируемые на участке, в целях недопущения вторичного пыления в атмосферу, должны постоянно увлажняться, либо иметь пленочное покрытие;

- не допустить захламления строительной зоны мусором, отходами строительных материалов, а также загрязнения горюче-смазочными материалами;

- в целях снижения техногенного воздействия на грунт, использовать строительные машины и механизмы, имеющие минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты;

- рациональное использование материальных ресурсов, снижение объемов отходов производства с их последующей утилизацией или обезвреживанием;

- недопущение загрязнения  поверхностного стока с территории объекта, как при выполнении работ по благоустройству, так при эксплуатации;,

- во время строительства организовать отстой строительной техники и автотранспорта, не занятого работами и в не рабочее время, а также их заправку и мойку независимо от задействования в работе.

    - Охрана атмосферного воздуха

Для оценки степени загрязнения атмосферного воздуха использовались гигиенические критерии качества воздуха - максимально-разовые предельно-допустимые концентрации и данные Госкомгидромета.

Ниже приводится таблица сопоставления указанных данных.

| Загрязняющее вещество | Предельно-допустимая концентрация вещества в воздухе, мг/м3 | Фоновые Концентрации изучаемого участка, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| Окись углерода | 5,0 | 2,0 |
| Взвешенные вещества | 0,5 | 0,19 |
| Двуокись азота | 0,085 | 0,061 |
| Сернистый ангидрид | 0,5 | 0,01 |

Анализ данных показывает, что на рассматриваемой территории ни по одному ингредиенту не отмечается превышение допустимых максимально-разовых концентраций.

Экологическая ситуация на территории Беноковского сельского поселения является в целом удовлетворительной. Выбросы вредных веществ в атмосферу связаны, в основном, с передвижными источниками, главным образом автотранспортом, и стационарными источниками - котельные, АПК, строительная промышленность и т.п. Эти источники обуславливают существенное загрязнение атмосферного воздуха в районах размещения промышленных предприятий, на улицах с интенсивным движением автотранспорта, на автомагистралях.

Основная доля выбросов загрязняющих веществ приходится на выбросы от автотранспорта (85% от общего выброса всех загрязнений).

В состав выбросов от автотранспорта входят следующие загрязняющие вещества:

- оксид углерода –75,4 %;

- углеводороды – 13,7 %;

- оксиды азота  – 7,9  %;

- сернистый ангидрид  – 1,8 %;

- сажа – 1,2 %.

В связи с увеличением количества автомобилей объемы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу, ежегодно увеличиваются. Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ, постепенно осуществляется переход автотранспорта на газовое топливо, для чего осуществляется строительство автогазозаправочных станций. В перспективе, в связи с общей экологической проблемой загрязнения воздуха от автотранспорта будет осуществляться переход на электромобили. Первые электромобили уже появились в крае.

Стационарные источники также оказывают негативное воздействие на атмосферный воздух широким спектром вредных веществ, многие из которых относятся к I и II классу опасности и способны малыми количествами нанести значительный ущерб окружающей природной среде и здоровью человека. Особенно сильное загрязнение воздуха происходит в условиях безветренной антициклональной погоды в промышленных зонах и в жилье расположенном в непосредственной близости от предприятий, там где не соблюдаются СЗЗ предприятий.

При реализации генерального плана Беноковского сельского поселения будут проводиться строительные работы в большом объеме. В период строительства основными источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться:

- ДВС строительной техники (дорожные машины: экскаваторы, бульдозеры, трактора и т.п., автокраны, компрессора и др.);

- ДВС автотранспорта (КАМАЗы, ЗИЛы, автобетоносмесители, и т.п);

- Заправка дорожной техники;

- Передвижные ДЭС;

- Сварочные работы;

- Покрасочные работы;

- Погрузочно-разгрузочные работы;

- Инертные материалы: грунт, мергель, песок, цемент, щебень, камень бутовый и др.

Дорожные машины при работе оказывают воздействие на окружающую среду в виде загрязнения атмосферы отработавшими газами, пылью, а также являются источниками шума, вибрации и засорения прилегающей зоны выбросами.

При проведении строительных работ в атмосферный воздух будут поступать следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, оксид углерода, диоксид серы, сажа, пары топлива (бензин, керосин), бенз(а)пирен, пыль неорганическая с содержанием 20-70% SiO2, из них:

- 45-50% оксида углерода;

- 13-15% диоксида азота;

- 7-10% оксида азота;

- 8-10% диоксида серы;

- 17-20% пары топлива (бензин, керосин)

- 5-8 % пыли неорганической 20-70%SiO2

- 3-5% другие вещества (сварочный аэрозоль, растворители красок и др.)

Воздействие загрязняющих веществ на атмосферный воздух будет рассредоточенным (по участкам строительства) и временным.

В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду при проведении строительных работ необходимо выполнять следующие мероприятия по охране воздушного бассейна:

- Устройство временных складов ГСМ и заправку строительной техники осуществлять за пределами водоохранных зон рек.

- При временном хранении почвенного слоя (до 1 года), не допускать сдувов гумусного слоя с буртов, используя поливы.

- Оградить временные склады хранения инертных материалов (песок, щебень, гравий, керамзит и т.п.) и постоянно увлажнять или иметь пленочное покрытие в целях снижения пылевых выбросов.

- Исключить использование автотранспорта и строительной техники, находящегося в неисправном состоянии.

- Использовать только автотранспорт и спецтехнику с отрегулированными силовыми агрегатами, обеспечивающими минимальные выбросы вредных веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и т.д.).

- Запретить оставлять технику, не задействованную в технологии строительства, с работающими двигателями в любое время.

- Соблюдать требования СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ, СанПиН 2.1.6.983 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест".

Определяющим условием минимизации загрязнения атмосферы отработавшими газами автомобильного транспорта является правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива, своевременный контроль отработавших газов на содержание вредных веществ (дымность, СО, NOх).

При проведении технического обслуживания автомобильного и дорожных машин следует особое внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ.

Для всех видов автомобилей и машин с бензиновыми двигателями объемная доля окиси углерода в отработавших газах автомобилей должна соответствовать ГОСТ Р 52033-2003 «Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния». Для дизельных двигателей должны соблюдаться нормы дымности в соответствии с ГОСТ 21393-75 «Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений. Требования безопасности».

Проверку соответствия содержания окиси углерода и дымности в отработавших газах следует проводить на предприятиях, эксплуатирующих автомобили после ремонтов или регулировки системы питания двигателя.

Заправка автомобилей, тракторов и др. самоходных машин топливом и маслами должна производиться на стационарных или передвижных заправочных пунктах в специально отведенных местах, удаленных от водных объектов и жилья. Заправка стационарных машин и машин с ограниченной подвижностью (экскаваторы и др.) производится автозаправщиками.

Заправка во всех случаях должна производиться только с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия. Применение для заправки пластиковой тары и  открытой посуды не допускается.

На каждом объекте работы машин должен быть организован сбор отработанных масел с последующей отправкой их на регенерацию. Слив масла на растительный, почвенный покров или в водные объекты категорически запрещается.

Юридические лица, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны:

- иметь разрешительные документы на выброс загрязняющих веществ в атмосферу на основании инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и проекта ПДВ;

- обеспечить работы по проектированию, организации и благоустройству санитарно-защитных зон на объектах, не имеющих организованные зоны в соответствии с действующими санитарными правилами;

- разрабатывать и осуществлять планы организационно-технических или иных мероприятий, направленные на обеспечение качества атмосферного воздуха санитарным правилам

- обеспечить разработку ПДК или ОБУВ для веществ, не имеющих нормативов;

- обеспечить проведение лабораторных исследований загрязнения атмосферного воздуха в местах проживания населения в зоне влияния выбросов объекта;

- получать санитарно-эпидемиологическое заключение органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы на все изменения технологического процесса или оборудования (увеличение производственной мощности, изменение состава сырья, номенклатуры выпускаемой продукции и другие отклонения от утвержденного проекта);

- информировать органы и учреждения государственной экологической и санитарно-эпидемиологической службы обо всех случаях нерегламентированных и аварийных выбросов вредных примесей в атмосферный воздух, разрабатывать мероприятия по их ликвидации и предотвращению аналогичных ситуаций;

- выполнять в установленные сроки предписания органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы по устранению нарушений санитарных правил.

    - Акустический режим.

При проведении строительных работ, эксплуатации промышленных и других объектов оказывается шумовое воздействие на окружающую среду. При проведении работ оказывающих шумовое воздействие необходимо осуществлять контроль за соблюдением допустимого уровня шума, вибрации регламентируемых СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

При необходимости снижения уровня шумового воздействия от используемой техники и оборудования следует применять следующие меры:

- технические средства борьбы с шумом (применение технологических процессов с меньшим шумообразованием и др.);

- защитные акустические устройства (шумоизоляция, ограждения в виде шумопоглощающих экранов, специальные помещения для источников звука и др.);

- организационные мероприятия (выбор режима работы, ограничение времени работы и др.).

Зоны с уровнем звука выше 85 дБА должны быть обозначены знаками безопасности. Работающие в этих зонах должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

- Расчет уровней звука, создаваемого источниками шума проводился согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». Согласно санитарным нормам (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»), нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по энергии) уровни звука LАэкв и максимальные уровни звука LАмакс. Для территории, непосредственно примыкающей к жилым домам, значения указанных параметров следующие:

Для времени суток с 7 до 23 ч. LАэкв = 55 дБА, LАмакс = 70 дБА;

Для времени суток с 23 до 7 ч. LАэкв = 45 дБА, LАмакс = 60 дБА.

Для территорий, примыкающим к больницам и санаториям (курортной зоны), допустимый уровень шума принимается равным 35 дБА.

Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням проводится одновременно по эквивалентному и максимальному уровням звука. Превышение одного из показателей должно рассматриваться как несоответствие санитарным нормам.

Источниками наиболее мощного шумового воздействия – строительства предприятия АПК являются шум двигателей автомобилей, стройтехники в пределах промплощадки.

Одновременно могут действовать несколько источников шума. При расчёте уровня звука от группы из нескольких источников шума суммарный уровень звука от них определяется по формуле:

# LА Сум = LAi + Δ

где Δ - величина, определяемая по таблице. При пользовании этой таблицей последовательно складываются уровни в дБ (звуковой мощности или звукового давления), начиная с максимального. Сначала определяется разность двух складываемых уровней, затем соответствующая этой разности добавка. После этого добавка прибавляется к большему из складываемых уровней. Полученный уровень складывается со следующим и т.д.

| Таблица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разность уровней в дБА | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 |
| Добавка к более высокому уровню | 3 | 2,5 | 2 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0 |

Октавные уровни звукового давления L (дБ) от одного источника в расчётных точках определяются по формуле:

# L = Lp - 10*lg(Ω  - 20* lg r - βa *r/1000 - Lэкр,

где Lp - октавный или октавный эквивалентный уровень звуковой мощности источника шума, дБ;

Ω - пространственный угол (в стерадианах), в который излучается шум; для источника шума в пространство Ω = 4π;  на поверхности территории или ограждающих конструкций зданий и сооружений Ω = 2π, численное значение величины 10*lgΩ при этом равно 8 дБ;

r – расстояние (м) от акустического центра источника шума до расчётной точки;

βa - коэффициент поглощения звука в воздухе (дБ/км), принимаемый по данным в ниже изложенной таблице.

| Частота полос в Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| βa в дБ/км | 0 | 0,7 | 1,5 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 |

Строительство планируемых объектов в соответствии с генеральным планом Беноковского сельского поселения, с учетом мероприятий позволит выполнять работы с недопущением превышения ПДУ шумового воздействия.

    - Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов.

Для предотвращения загрязнения водных объектов, устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.      
Длина реки  Бенок – 11 км, Фаджако –12,6 км, следовательно,  ширина водоохраной зоны - от истока м. до устья 100м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

# В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (часть в редакции, введенной в действие с 18 июля 2008 года Федеральным законом от 14 июля 2008 года N 118-ФЗ.

В целях снижения негативного воздействия на поверхностные и подземные воды при проведении строительных работ необходимо выполнить устройство отводных лотков с приемом загрязненных ливнестоков и последующим вывозом на очистные сооружения.

На строительной площадке должны быть предусмотрены в достаточном количестве средства для оперативного сбора и удаления загрязненного грунта.

Захоронение отходов на территории строительной площадки категорически запрещается.

При отведении земель под кладбища или принятии решения о расширении существующего кладбища, необходимо соблюдать санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ,  зданий и сооружений похоронного назначения», согласно которому:

Не разрешается размещать кладбища на территориях:

- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников;

- первой зоны санитарной охраны курортов;

- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;

- на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.

Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям:

- иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей;

- не затопляться при паводках;

- иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 2,5 м от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше 2,5 м от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации;

- иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6-18 %.

В сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

Прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемого для хозяйственно-питьевых целей населением городов и других населенных пунктов, по территории санитарно-защитных зон и кладбищ не разрешается.

Для проведения поливочных и уборочных работ кладбищ необходимо предусмотреть систему водоснабжения самостоятельную или с подключением к водопроводам и водоводам технической воды промышленных предприятий, расположенных от них в непосредственной близости.

Для питьевых и хозяйственных нужд на кладбищах и других зданиях и помещениях похоронного назначения следует предусматривать сеть хозяйственно-питьевого водопровода (тупиковую) от городских и поселковых сетей или от резервуаров, наполняемых привозной водой, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. Качество воды должно отвечать требованиям санитарных правил для питьевой воды.

При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

Сброс неочищенных сточных вод от кладбищ на открытые площадки, кюветы, канавы, траншеи не допускается.

Генеральным планом  не планируется размещение объектов капитального строительства в прибрежных и водоохранных зонах.

В целях снижения негативного воздействия на водные ресурсы района необходимо не только не допускать строительство новых объектов в водоохранных зонах но и осуществлять вынос за предела ВОЗ существующих объектов. Расширить систему сбора и очистки ливнестоков, построить эффективные очистные сооружения биологической очистки сточных вод с очисткой сточных вод до ПДКрх.

    - Охрана от загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления.

# Основные виды отходов строительного периода.

В перечень работ строительного периода входят: демонтаж устаревших зданий и сооружений, прокладка инженерных сетей, устройство дорог, строительство новых зданий и сооружений.

Отходы, образующиеся при проведении данных видов работ:

# 1. снос устаревших строений

Мусор строительный от разборки зданий и сооружений (4 кл. опасности)

Лом черных металлов (демонтаж конструкций и систем отопления) (5 кл. опасности)

Отходы древесины незагрязненные (демонтаж деревянных конструкций) (5 кл. опасности)

# 2. прокладка инженерных сетей

Бой асфальто-бетонных покрытий (удаление старых и поврежденных дорожных покрытий) (5 кл. опасности)

Грунт (образуется при рытье котлованов и траншей) (5 кл. опасности)

Лом черных металлов (прокладка труб) (5 кл. опасности)

# 3. устройство дорог

Бой асфальто-бетонных покрытий (удаление старых и поврежденных дорожных покрытий) (5 кл. опасности)

Затвердевшие остатки асфальтной смеси (остатка не уложенной асфальтной смеси) (5 кл. опасности)

4. Строительство новых зданий и сооружений.

Бой кирпича, отходы бетона в кусковой форме  (5 кл. опасности)

Строительные отходы (4 кл. опасности)

Лом черных металлов незагрязненный (5 кл. опасности)

Остатки, огарки сварочных электродов (сварочные работы) (5 кл. опасности)

Тара (мешки) из-под цемента и строительных смесей (4 кл. опасности)

Тара из-под лакокрасочных материалов (4 кл. опасности)

Тара из-под растворителей (4 кл. опасности)

Таким образом, видно, что 80 % общего объема образования отходов, составит строительный мусор и 20 % приходится на остальные виды отходов, связанные с жизнедеятельностью рабочего персонала.

В качестве мероприятия по снижению негативного воздействия отходов на окружающую среду, имеет смысл предложить вторичное использование строительных отходов. Так допустимым видом использования можно считать использование строительных отходов для создания полотна вновь прокладываемых дорог и для создания минерального слоя при устройстве полигонов ТБО.

5. Отходы, образованные при эксплуатации автотранспорта, строительной и дорожной техники.

Поскольку в реконструкции и строительстве будет использоваться автотранспорт, строительная и дорожная техника, то неизбежно образование отходов от технического обслуживания используемой техники. Однако следует учитывать, что работы будут проводится преимущественно силами подрядных организаций, всвязи с этим отходы образованные в следствии проведения технического обслуживания автотранспорта должны быть учтены в лимитах образования отходов, разработанных для этих предприятий.

Уточнение перечня образующихся в период строительства отходов, расчет объемов отходов различного класса опасности может быть произведен только на последующих стадиях проектирования, после уточнения эксплуатационных характеристик объектов.

# Отходы в эксплуатационный период

Основными источниками образования отходов в период эксплуатации объектов курортной зоны будут являться отходы, образованные в жилищно-коммунальном секторе, и отходы, образованные от обслуживания автотранспорта и обслуживающей техники.

# Примерный перечень отходов

При эксплуатации предприятий возможно образование следующих видов отходов:

- Отходы обслуживания техники и автотранспорта

- Отходы агропромышленного комплекса

- Отходы строительных предприятий

- ТБО

- Смет с твердых покрытий

- Отходы люминесцентных ламп

- Прочие отходы от деятельности различных предприятий.

Уточнение перечня образующихся в период эксплуатации отходов, расчет объемов отходов различного класса опасности может быть произведен только на последующих стадиях проектирования, после уточнения эксплуатационных характеристик объектов.

# Твердые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы (ТБО) образуются в результате бытовой деятельности людей и состоят из пищевых отходов, использованной тары и упаковки, изношенной одежды и других вышедших из употребления текстильных изделий, отслуживших свой срок бытовых приборов, мебели, электро- и радиотехнических устройств.

Средний морфологический состав ТБО в России включает в себя по данным Академии коммунального хозяйства им. Панфилова следующие компоненты:

- пищевые отходы - 30-38%,

- отходы бумаги и картона - 25-30%,

- текстильные отходы - 4-7%,

- стеклобой и стеклотара - 5-8%,

- отходы пластмасс - 2-5%,

- черные металлы - 0,2-0,3%.

Масштабы образования ТБО в российских городах характеризуются величиной около 200-500 кг в расчете на одного человека в год. Основную их массу - направляют на свалки ТБО. Под складирование ТБО изымают значительные территории земельных ресурсов, общая площадь которых составляет в России около 10 тыс. га. Многие свалки уже заполнены или близки к заполнению, а строительство новых полигонов и свалок ТБО связано в крупных городах, как правило, с определенными трудностями, особенно при наличии поблизости крупных водоемов.

Проблематичность промышленной переработки ТБО состоит, прежде всего, в том, что этот вид отходов имеет сложный морфологический состав. Пока нет рациональной технологии переработки столь разных по своему составу материалов, содержащихся в ТБО, в одном технологическом процессе, а разделение смеси различных компонентов на составляющие на полигонах и свалках практически невозможно.

Наиболее рациональным решением проблемы твердых бытовых отходов могла бы быть организация селективного сбора или хотя бы грубая предварительная сортировка перед их сжиганием или компостированием. Еще лучшей была бы технология комплексной переработки ТБО, предполагающая, в том числе, предварительную сортировку отходов с последующим сжиганием горючей фракции и утилизацией выделяемой при этом теплоты, компостированием, по возможности, органической фракции и переработкой остальных отходов, включая отходы сжигания. Следует отметить, что масштабы использования технологии комплексной переработки ТБО в мире пока незначительны.

Значительное развитие в мире получила технология селективного сбора компонентов ТБО: стекла, макулатуры, полимерных и металлических бутылок и банок, пищевых отходов. В Германии, кроме того, существует двойная система удаления ТБО и отдельно отходов упаковки. Селективный сбор таких отходов осуществляют в специальные контейнеры, расположенные в местах сбора ТБО, в жилых районах, у магазинов, торговых точек, в зонах отдыха. Даже стеклотару из белого и темного стекла собирают в различные контейнеры.

Независимо от объемов, места хранения отходов должны соответствовать следующим требованиям:

Отходы первого класса опасности должны храниться в крытых помещениях, недоступных для посторонних, в контейнерах, в штабеле либо на стеллажах. Кислоты (при наличии), должны храниться в герметично закрывающейся таре)

# Не допускается:

- передача отходов в какие-либо сторонние организации, кроме специализированных предприятий по переработки данных видов отходов (имеющие лицензию на данный вид деятельности).

- хранение опасных отходов под открытым небом;

- хранение отходов в таких местах, где к ним могут иметь доступ дети;

- хранение отходов на грунтовой поверхности;

# Отработанные ртутьсодержащие лампы (I класс опасности)

Практически на всех предприятиях и в сфере услуг для освещения используют экономичные лампы, существенным недостатком которых является небольшое содержание в них ртути. Основными видами ртутных ламп являются люминесцентные бытовые (ЛБ) и дугоразрядные (ДРЛ).

Среднее содержание в них ртути (токсичного элемента 1-го класса опасности) составляет около 0,015% (90-150 мг в расчете на одну лампу). После отработки ресурса (по паспорту он составляет 11-15 тыс. ч) эти лампы подлежат обезвреживанию или складированию и захоронению экологически безопасным способом. Однако эти требования сейчас соблюдают далеко не везде. Лишь только 15-30% отработанных люминесцентных ламп сдают на переработку специализированным предприятиям. Остальные, в основном, захоранивают «диким», т.е. запрещенным способом (в траншеях и ямах) или выбрасывают вместе с хозяйственным мусором на свалки отходов. Небольшую часть отработанных ртутных ламп временно складируют на предприятиях.

Наиболее распространенный способ переработки отработанных ртутных ламп термическая демеркуризация, основанная на испарении ртути под действием высоких температур и последующей конденсации ее паров. Метод обеспечивает соблюдение санитарных норм как на выбросы в атмосферу в процессе переработки ламп, так и на концентрацию ртути, содержащейся в продуктах их переработки - стеклобое и ломе цветных металлов. Остаточное содержание ртути в продуктах переработки после демеркуризации составляет не более 1 мг/кг. Извлеченная в процессе демеркуризации ртуть с концентрацией 30-70% должна направляться затем на дальнейшую переработку.

Отработанные ртутьсодержащие лампы должны храниться в крытом помещении, недоступном для посторонних, в пластиковой или железной таре, с закрывающейся крышкой.

Отходы второго класса опасности хранятся в закрытой таре (закрытые металлические ящики, пластиковые пакеты, мешки и т.п.);

Отходы третьего класса опасности хранятся в помещении, или под навесом. Организация хранения отходов, загрязненных нефтепродуктами или отработанных нефтепродуктов, осуществляется в закрытой металлической таре, во избежание самовозгорания и проливов;

Ветошь промасленная, промасленные фильтры (III класс опасности) должны накапливаться в металлических контейнерах или ящиках с закрывающейся крышкой, на удалении от других горючих материалов и источников возможного возгорания. Не реже, чем один раз в неделю, промасленная ветошь и фильтры промасленные после соответствующей разборки должны убираться из помещений в место хранения (металлический контейнер, исключающий попадание атмосферных осадков), расположенное на допустимом с точки зрения противопожарной безопасности расстоянии от строений и вывозиться на обезвреживание в соответствии с установленным лимитом в специализированные организации.

# Не допускается:

- поступление ветоши промасленной и промасленных фильтров в контейнеры для ТБО либо для других видов отходов;

- поступление посторонних предметов в контейнеры для сбора ветоши промасленной и фильтров промасленных;

- нарушение правил противопожарной безопасности при хранении отходов.

отходы 4 и 5 классов опасности  хранятся открыто – в контейнерах, крупногабаритные отходы хранятся насыпью на гидроизолированных площадках.

Отработанные автомобильные шины (IV класс опасности) хранят на огороженной крытой площадке с твердым покрытием, в штабеле либо на стеллажах. Не допускается поступление изношенных автомобильных шин, резино-технических изделий и отходов резины в контейнеры для ТБО, либо для других видов отходов.

Твердые бытовые отходы (IV класс опасности) должны храниться в специальных (желательно стандартных) металлических контейнерах, установленных на площадке с твердым покрытием, огороженной с трех сторон сплошным ограждением, имеющей бортики, обеспеченной удобными подъездными путями. Нельзя допускать переполнения контейнеров. Своевременный вывоз должен быть обеспечен согласно договору, заключенному со специализированной организацией по вывозу отходов.

# Не допускается:

- поступление в контейнеры для ТБО отходов, неразрешенных к приему на полигоны ТБО (свалки), в особенности отходов I и II классов опасности (отработанные люминесцентные лампы, использованные аккумуляторы, нефтесодержащие отходы и т.д.);

- использовать ТБО на подсыпку дорог, стройплощадок и т.д.;

- сжигание ТБО на промплощадках;

Данным проектом предусмотрено строительство полигона ТБО с мусоросортировочным комплексом.

# Требования к устройству полигонов складирования ТБО

Наиболее простым, дешевым и часто применяемым методом обезвреживания отходов является их складирование на полигонах. В соответствии с санитарными требованиями полигоны должны быть расположены на глинистых и суглинистых почвах или иметь специальные водонепроницаемые основания, препятствующие проникновению фильтрата в водный бассейн. Практически на полигоне происходят процессы медленного биохимического (аэробного и анаэробного) разложения компонентов. Срок эксплуатации полигона обычно составляет 10-20 лет, а высота слоя отходов достигает 20-25 м. По оценкам специалистов, в слое на глубине 3 м процесс разложения может закончиться за 15-20 лет, а в более глубоких слоях идет до 100 лет.

Одним из главных загрязнителей с территории полигонов являются поверхностные воды, а также фильтрат, образующийся при прохождении атмосферных осадков через толщу отходов. БПК фильтрата может составлять до 4800 мг/л, а ХПК до 5000 мг/л. С фильтратом возможен вынос болезнетворных бактерий тифа, туберкулеза, столбняка и т.п. Бионеразлагаемые загрязнения (например, сульфаты, хлориды, железо) практически полностью выносятся фильтратом, систематически ухудшая качество подземных вод. В результате процесса разложения складируемых ТБО в воздушный бассейн попадают углекислый газ, метан, водород, аммиак, непредельные углеводороды, сероводород, процесс сопровождается также выделением теплоты. Количество образующихся газов зависит от состава отходов, климатических условий. Частично газы могут сорбироваться почвенной водой и почвой. Опасной для окружающей среды является пыль, уносимая с полигонов, содержащая большое количество органических веществ и микроорганизмов.

Далее на рисунке представлена схема размещения основных сооружений полигона. Участок складирования ТБО, занимающий до 1/5 всей площади, разбивают на очереди эксплуатации с учетом приема отходов в течение 3 - 5 лет. Для изоляции места размещения отходов от проникновения загрязняющих веществ в почву, грунтовые воды, атмосферу рекомендуется использовать защитные экраны. Конструкция экранов позволяет отводить образующуюся влагу и газы.

Схема размещения сооружений полигона:

1- подъездная дорога; 2 - хозяйственная зона;

3- нагорная канава; 4-ограждение; 5- зеленая зона; 6- кавальер грунта для изоляции слоев; 7-участки складирования; /.//.///-очереди эксплуатации

Схема безопасного размещения отходов на полигоне:

1- слив просачивающейся влаги;

2-сливная канава;

3- труба для удаления жидкости;

4-  грунт;

5-  проницаемый слой;

6-  газовая вентиляция;

7-  непроницаемый слой;

8 - подложка;

9-  растительность;

10 - отходы

На рисунке представлена схема безопасного складирования отходов на полигоне. Основными элементами такой конструкции являются:

- слой поверхностного грунта, на который высаживают растительность, закрепляющую покрытие и улучшающую испарение влаги;

- система дренажа, отводящая поверхностные стоки. Наклон грунтового покрытия улучшает поверхностный сток.

- изолирующий слой из глины или пластикового покрытия, предотвращающий проникновение осадков в отходы;

- слой, состоящий из мелкого грунта или песка, являющийся основой для изолирования;

- вентиляционная система, обеспечивающая удаление газов образующихся в результате разложения отходов;

- дренажный слой из песка или гравия, способствующий отводу просачивающейся через отходы жидкости в дренажные канавы

- нижний изолирующий слой, препятствующий просачиванию загрязнителя в грунтовые воды.

В качестве изоляционных материалов для отходов применяют малопроницаемые грунты, осадочные породы, синтетический материал, асфальтовые покрытия. Выбор материалов защитного экрана зависит от геологических условий места полигона, состава отходов, технических требований. Вымываемые компоненты отходов могут влиять на проницаемость материалов покрытий. Так, проницаемость некоторых видов глин существенно увеличивается при воздействии на них нейтральных моторных масел и щелочных органических жидкостей.

- 3.6.ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Раздел инженерное оборудование был выполнен в составе проекта «Генеральный план Мостовского городского поселения», субподрядной организацией ООО «Юг-Ресурс-XXI».

С целью организации качественного инженерного обеспечения жизнедеятельности Мостовского городского поселения в данном проекте проведен анализ современного состояния каждого в отдельности инженерного сектора, выявлены мощности, необходимые для осуществления инвестиционных проектов, на основании чего были произведены расчеты требуемых нагрузок на инженерную инфраструктуру поселения и предложены пути решения данных задач.

    - Электроснабжение

# Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Беноковского сельского поселения муниципального образования Мостовского района Краснодарского края на расчетный срок выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, и исходных данных, выданных заказчиком и на основании ранее разработанного проекта  выполненного ОАО «ЮИЦЭ» в 2009г «Схема перспективного развития электрических сетей 35кВ и выше ОАО «Кубаньэнерго» на период 2005-2010 год с перспективой до 2015года».

Прогноз численности населения 
Беноковского сельского поселенияна расчетный срок

| Наименование населенного пункта | Население существующее, чел | Население на расчетный срок, чел | Прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| село Беноково | 1853 | 2400 | 547 |
| Всего: | 1853 | 2400 | 547 |

Раздел включает в себя:

- Разработку схемы электроснабжения на напряжении 10кВ.

- Определение основных показателей проекта.

- Строительство, сетей.

- Реконструкция существующих ТП с заменой трансформаторов на большую мощность.

Разработка раздела выполнена согласно требованиям действующих норм и правил.

# Существующее положение

Основные объекты электроснабжения в настоящий момент находятся в собственности  МРРЭС Лабинского филиала ОАО «Кубаньэнерго».

Питающая электроподстанция поселения характеризуется как:

- ПС  35/10 кВ «Беноково» с трансформаторами 1х2,5МВА.

Состояние существующих сетей характеризуется следующим образом:

- Электрооборудование Беноковского сельского поселения находиться в удовлетворительном состоянии.

- с. Беноково электофицировано.

- Высоковольтное напряжение 10 кВ распределяется от КТП 10/0,4 кВ по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-70 и АС-50. Основные объекты электроснабжения в настоящий момент находятся в собственности ОАО «Кубаньэнерго».

Существующие мощности не смогут удовлетворять растущие потребности поселения в электроснабжении, поэтому потребуется проведение комплекса работ, направленных на реконструкцию имеющихся мощностей с целью их увеличения, а также строительство новых.

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Проектное предложение

Для обеспечения электроэнергией существующих и проектируемых жилых, общественных зданий и коммунальных объектов на расчетный срок Беноковского сельского поселения необходимо получить от энергоснабжающей организации технические условия на электроснабжение и разрешение на подключение расчетной нагрузки.

Расчет потребности мощности на расчетный срок

| №№ п/п | Потребители | Потребная мощность, кВт. | Электропотребление, тыс. кВт-ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Беноково |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 960 | 3672 |
| 2 | Наружное освещение | 48 | 184 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 101 | 386 |
| 4 | Итого: | 1109 | 4241 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 776 | 2969 |
|  | Итого по району | 776 | 2969 |
|  | Инвестиционные проекты | 233 | 891 |
|  | Всего по району | 1009 | 3860 |

Согласно произведенных расчетов общая потребная мощность на расчетный срок составляет – 1009 кВт, годовой расход электроэнергии на расчетный срок составляет 3860 кВт ч/год.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития района.

Планируется осуществить следующие работы:

- реконструкция  подстанции ПС 35/10 кВ «Беноково» замена трансформатора Т1 2,5МВА на 6,3МВА и установку Т2 6,3МВА. Выполнить телемеханизацию подстанции с выдачей информации на диспетчерский пульт Мостовского РРЭС.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо разработать технические условия МРРЭС Лабинского филиала (ОАО «Кубаньэнерго»).

Для подключения проектируемых электрических нагрузок жилых и общественных зданий предусматривается строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, линий электропередач 10 кВ и замена на существующих ТП 10/0,4 кВ силовых трансформаторов на трансформаторы с большей мощностью.

Электроснабжение электроприемников жилых и общественных зданий на проектируемых территориях принято от существующих подстанций.

В данном проекте предусмотрено электроснабжение:

- жилых домов индивидуальной застройки на проектируемых территориях;

- проектируемых общественных зданий, расположенных вблизи  проектируемых территорий под жилье (учреждения образования, воспитания, медицины; предприятия бытового обслуживания, торговли, общественного питания и др.)

Расчетная электрическая нагрузка определена согласно следующих нормативных документов:

- для жилых домов индивидуальной застройки на проектируемых территориях –РД 34.20.185 – 94.

- общественных зданий, расположенных вблизи  проектируемых территорий под жилье –СП 31-110-2003 и по проектам аналогичных объектов.

    - Газоснабжение

# Существующее положение

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Беноковского сельского поселения Мостовского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование и картой существующих сетей газопроводов, выданных заказчиком, и может быть отредактирован на дальнейших стадиях проектирования.

Основными направлениями деятельности ОАО «Мостовскойрайгаз» является бесперебойное и безаварийное газоснабжение потребителей, техническое обслуживание, диагностика и ремонт систем газоснабжения, реконструкция объектов газового хозяйства, стабилизация давления в существующих газовых сетях.

Подача природного газа в поселение осуществляется через ГРС Мостовского с магистрального газопровода высокого давления Майкоп – Невинномысск.

Село Беноково в основном газифицировано, на природный газ переведены производственные, коммунально-бытовые потребители производственного и не производственного характера, бытовые котельные для отопления общественных зданий и почти весь жилой фонд.

В настоящее время в с. Беноково построены и действуют:

- 2 установки – ГРП;

- 1установка – ШРП.

За источник газоснабжения Беноковского сельского поселения принята ГРС Мостовского с давлением газа на выходе 0,6МПа.

Расселение проектного прироста населения в поселке предусматривается на отведенных под индивидуальную жилую застройку территориях.

Учитывая новое строительство на свободных и реконструируемых территориях и техническую пригодность, для газификации жилого фонда в расчете принято 100% охвата газоснабжением проектируемых жилых и общественных зданий, при этом расход газа определен из учета местных отопительных установок.

Площадь жилых зданий подсчитана, исходя из принятой нормы отапливаемой площади на одного человека – 23 м2.

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения по выделенным кварталам под застройку определены в соответствии с принятыми  расчетными показателями по категориям потребителей, приведенными в таблицах  и удельными нормами расхода газа приведенными в таблице.

Удельные нормы расхода газа по индивидуально-бытовым и коммунальным нуждам определены исходя из норм количества теплоты, согласно СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" и теплоты сгорания используемого газа, равной

Q(нр) = 8000 ккал/м3. Расчетной величиной для определения  диаметров газопроводов являются максимально-часовые расходы газа, определяемые исходя из годового расхода газа и числа часов использования максимума каждой категорией потребителей отдельно.

Проектные предложения.

Для определения расчетных нагрузок был проведен расчет годовых и часовых расходов  газа по потребителям.  Данные расчеты предоставлены в таблице.

Расчеты годовых и часовых расходов газа по потребителям на перспективу развития

| № п/п | Наименование потребителей | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проектируемое население на расчетный срок, чел. | Годовой, тыс. м3 | Часовой, м3 |
| 1 | село Беноково | 2400 | 4020 | 2233 |
|  | Итого | 2400 | 4020 | 2233 |
|  | Инвестиционные проекты | - | 1206 | 670 |
|  | Всего по поселению | 2400 | 5226 | 2903 |

Система газоснабжения села Беноково является действующей, имеет большую протяженность сетей высокого и низкого давления, которые находятся в эксплуатации много лет. Газовые сети строились без учета перспективного жилищного строительства, и строительство газопроводов в связи с тяжелым экономическим положением велось с отступлением от расчетных диаметров.

В результате этого в существующих сетях наблюдается значительное снижение давления газа, особенно в зимний период, являющимся периодом наибольшего потребления и, как правило в центральной части населенного пункта, где наиболее старые сети, плотная застройка и почти 100% газификация.

По исходным данным предоставленным ОАО «Мостовскаярайгаз» необходимо проведение технических мероприятий по стабилизации системы газоснабжения населенного пункта, без проведения которых дальнейшее развитие системы, наращивание нагрузок, без строительства новых газопроводов и ГРП, а также перекладки существующих газопроводов не возможно.

Для подключения к ГРС «Мостовского» дополнительной расчетной нагрузки  необходимо выполнить расчет пропускной способности газопровода-отвода, а также необходима реконструкция ГРС для увеличения ее пропускной способности.

Стабилизацию давления газа в существующих сетях низкого давления и газоснабжения не газифицированной части села Беноково устранить за счет проектирования и строительства дополнительных 2 ГРП.

Для подключения проектируемых 3-х ШРП запроектировать и построить газопровод высокого давления.

Помимо заменяемых и существующих газопроводов низкого давления необходимо построить газопроводы низкого давления.

Для снижения давления газа с высокого Р=0,6 МПа до низкого Р=0,003 МПа и подачи его коммунально-бытовым потребителям  необходимо установить ГРП.

Схема газоснабжения представлена на чертеже ГП-6  «Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры» и МО-18 «Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры фрагмента поселения – с. Беноково» М1:5 000.

Для развития на перспективу генеральным  планом предусматривается:

- Реконструкция ГРС «Мостовского» с заменой оборудования и доведения  мощности до расчетной.

- Прокладка газопроводов (Р=0,6 МПа из полиэтиленовой трубы  ПЭ80 ГАЗ SDR11-110х10 с врезкой в существующий газопровод.

- Прокладка сетей среднего давления и установки шкафных газорегуляторных пунктов в населенном пункте  для обеспечения газом проектируемых  не газифицированных кварталов жилой застройки.

    - Теплоснабжение

# Существующее положение

Существующее теплообеспечение котельных направленно, в основном, на обеспечение общественных зданий.

В процессе развития населенных пунктов необходимо предусмотреть реконструкцию котельных и обустройство новых в основном газовых котельных с целью улучшения экологии существующей и проектируемой территорий, и повышения их экономических показателей. В отдельных случаях могут быть применены котельные на дизельном топливе.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

# Проектные предложения

Теплоснабжение жилых территорий Беноковского сельского поселения предусматривается от автономных источников питания систем поквартирного теплоснабжения – от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Вновь проектируемые котельные необходимо предусмотреть во всех населенных пунктах при дальнейшем проектировании для обслуживания детских садов, комплексных зданий коммунально-бытового и общественного назначения.

На проектируемых территориях возможна установка мини ТЭЦ, использующих принцип когенерации, что позволяет существенно увеличить КПД использования топлива и создавать основу для энергобезопасности территории.

В процессе развития новых территорий необходимо предусмотреть дальнейшую реконструкцию котельных и строительство новых газовых котельных с целью улучшения экологии и повышения экономических показателей.

    - Водоснабжение

# Существующее положение

Источником  хозяйственно-питьевого водоснабжения села Беноково служат   подземные воды водозабора, который находится на балансе МУКП «Жилкомхоз Беноковское». Водозабор включает 4 скважины общей производительностью 442м²/час, двух резервуаров чистой воды емкостью 200 м³ и 500 м³, а также насосной станции II подъема. Их резервуаров вода насосной станцией поднимается по магистральным водоводам  в разводящие сети села и далее к потребителям. Разводящие сети кольцевые с тупиковыми ответвлениями.

В настоящее время практически работает одна скважина, которая подает воду  сельским потребителям и заполняет водонапорную башню, а часы минимального водозабора ( с 12час ночи до 6 час утра)  вода из башни подается в село.

Дальнейшее развитие предприятий местной промышленности и рост численности населения на расчетный срок повлекут за собой увеличение водопотребления.

# Определение расчетных расходов воды на расчетный срок.

Численность населения села Беноково на расчетный срок составляет 2400 человек. Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается в соответствии с таб. 1 СНиП 2.04.02-84* для застройки зданиями с водопроводом, канализацией и ванными с газовыми водонагревателями составляет 225 л/сут. на одного жителя.

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется  в соответствии   с  п.2.2.  СНиП  2.04.02-84* по формуле:

Qсут =Σ qж ∙ Nж/1000,

где  Nж – расчетное число жителей

qж - удельное среднесуточное водопотребление

Qсут =225л/сут ∙ 2400 чел. / 1000 =540 м³/сут.

- Расход воды на поливку земельных насаждений и на территориях промышленных предприятий определяется в соответствии с п. 2.3. (таб.3) СНиП 2.04.02.-84* прим. 1

qпол. = 50л ∙ 2400 чел. / 1000 = 120 м³/сут.

- Количество воды на нужды промышленности определяется в соответствии с п. 2.1. таб.1 прим.4 СНиП 2.04.02-84* и составляет 20 % от суточного расхода:

qпром.пр =(540м³/сут. + 120 м³/сут.) ∙ 20 / 100 = 132 м³/сут.

Общий расход воды на проектируемый расчетный срок составляет:

# Qсут = 540 м³/сут.+ 120 м³/сут. + 132 м³/сут.  = 792 м³/сут.

Для обеспечения наружного и внутреннего пожаротушения необходимо учитывать расходы на противопожарные нужды, так как водопровод села Беноково является объединенным хозяйственно- питьевым и противопожарным.

В соответствии с таб.5 СНиП 2.04.02-84* расход воды на один пожар составляет 10 л/с, при количестве одновременных пожаров – 1.

# Проектные предложения.

Проектируемая схема водоснабжения должна охватить жилую застройку и предприятия, обеспечить полив зеленых насаждений общего назначения и улиц, а также пожаротушения.

Водоснабжение Беноковского сельского поселения планируется осуществлять от собственных источников водоснабжения, от артезианских скважин водозабора.

Проектируемое водопотребление на расчетный срок с учетом ненормируемых потерь, расходов на полив зеленых насаждений и нужд местной промышленности составляет 792 м³/сут.

Ресурсы подземных вод с. Беноково могут быть достаточными и удовлетворять потребление воды питьевого качества в соответствии с нормами на  хозяйственно- питьевые и противопожарные нужды при условии реконструкции существующей системы водоснабжения:

- ремонт водоподъемного и насосного оборудования;

- замена существующих водопроводных сетей 18 км;

- строительство новых водопроводов и разводящих сетей для проектируемых районов.

Водопроводная система села Беноково имеет большое количество тупиковых ответвлений, необходимо предусматривать постепенное кольцевание сетей, что будет способствовать улучшению водоснабжения потребителей и обеспечения противопожарного расхода. Неприкосновенный 10 минутный запас воды  должен хранится в резервуарах чистой воды и  в случаи пожара постоянно должен пополнятся, при этом подача воды на  хозяйственно- питьевые нужды должна сокращаться на 70%. Для обеззараживания воды необходимо предусмотреть устройство электролизной.

В дальнейшем необходимо добиваться:

- снижения потребления воды питьевого качества за счет повсеместного внедрения приборов учета воды,

- применения пластиковых и металлопластиковых труб, существенно снижающих потери в водоводах и разводящих сетях,

- использование повторно-применяемой воды и внедрение оборотных систем водоснабжения на промышленных предприятиях.

-

    - Водоотведение

# Существующее положение

В настоящее время централизованная система канализации в с. Беноково отсутствует.

# Определение расчетных расходов сточных вод на расчетный срок.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 п. 2.1 расчетное  удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равными расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, принятому по СНиП 2.04.02-85* без учета  расхода воды на полив зеленых насаждений.

1. Расчетный расход бытовых сточных вод с. Беноково составляет

# 540 м³/сут

Количество сточных вод от промпредприятий, а также неучтенные расходы принимаются в размере 5% суммарного среднесуточного водоотведения(п.2.5 СНиП 2.04.03-85)

qпр.пр = 540 м³/сут. ∙  5 / 100 = 27 м³/сут.

3. Общий расход сточных вод составляет:

# Qсут. = 540 м³/сут.+ 27 м³/сут. = 567 м³/сут.

# Проектные предложения.

В планах развития  благоустройства с. Беноково необходимо предусмотреть строительство централизованной системы канализации, обеспечивающей отвод  и очистку хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод.

В условиях местности инженерное обеспечение жилых и общественных зданий при малоэтажной застройке может быть обеспечено путем организации коммунальных эксплуатационных центров (КЭЦ), т.к. возможности современного оборудования и технологий позволят принять решение о децентрализации инженерного обеспечения. Организация КЭЦ включает учреждения обслуживания населения, в том числе локальные очистные сооружения канализации, что позволяет исключить протяженные коммуникации, К.Н.С. и т.п. Кроме того, достигается экономия финансовых средств на прокладку, ремонт и поддержание протяженных инженерных коммуникаций в эксплуатационный период.

Внедрение децентрализованного кластерного принципа позволит также сократить потери энергоресурсов, сократить расходы на ремонт, уменьшить аварийность.

Проектирование инженерного обеспечения новой застройки или реконструкция инженерного обеспечения сложившейся застройки  осуществляется для локального поселения или части поселения, исходя из особенности рельефа местности и численности его населения путем организации коммунально- эксплуатационного центра, который включает все учреждения обслуживания населения, в том числе и локальные очистные сооружения канализации малой мощности. Для с. Беноково может быть рекомендована установка заводского изготовления  «Техносфера БИО-200»,

Поверхностные дождевые воды перед сбросом в водоем также должны быть очищены до такой степени, чтобы не вызвать сверхнормативного загрязнения воды в водоеме. Для очистки дождевых вод можно рекомендовать установки типа «Ключ» ЗАО «Техносфера».

Для организации централизованной канализации может быть использован вариант ранее организованной площадки под очистные сооружения. Мощность проектируемых очистных сооружений должна быть определена на 600 м³/сут, включая механическую и полную  биологическую очистку хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных стоков. Сброс очищенных сточных вод предусматривается в реку Бенок.

Таким образом, применяя современные методы очистки сточных и дождевых вод, будет повышаться не только степень благоустройства населения Беноковского сельского населения, но и его экологическое состояние.

    - Слаботочные сети

- Телефонизация

# Существующее  положение

Мостовской линейно-технический участок Беноковского сельского поселения является структурным подразделением узла электросвязи Краснодарского филиала ОАО « ЮТК». Основной задачей Беноковского линейно-технического участка является:

- обеспечение  на территории  бесперебойной и качественной работы всех средств электрической связи, совершенствование технической эксплуатации средств электросвязи, внедрение новых технологий.

# Проектные предложения

Расчет числа абонентов телефонной сети общего пользования и сети проводного вещания производится из условия один телефон и одна радиоточка на жилой дом (квартиру) плюс 5% от их числа на общественный сектор.

1.Каждой семье обеспечить установку телефона.

2.Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство	- 	210 тлф.;

- торговля							-	270 тлф.;

- наука и образование					-	710 тлф.;

- здравоохранение						-	580 тлф.;

- управление							-	1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, связь, строительство - 76%;

- торговля - 12%;

- образование и наука - 6%;

- здравоохранение - 4%;

- управление - 2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=278 тлф.

# Степень обеспеченности услугами связи

| №№ п/п | Наименование Станицы | Количество телефонных аппаратов | Население на расчетный срок, чел | Проектируемая телефонизация, номеров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Беноково | 200 | 2400 | 667 |

На данный момент задействовано - 200 номеров сельской АТС.

Таким образом, на расчетный срок для полного удовлетворения потребности сельского поселения в телефонной связи потребуется 467 телефонов.

- предусмотреть строительство магистральных линий связи с устройством шкафных установок в зоне проектируемой застройки;

- предусмотреть расширение и реконструкцию линейно-кабельных сооружений связи в зоне существующей застройки.

Проектом генерального плана предусматривается также и увеличение сферы услуг, предоставляемых средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и.т.д.).

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон», предусматривающей добровольное участие населения частного сектора в развитии и модернизации местных сетей связи, являющихся наиболее инвестиционноёмкими частями телефонной сети общего пользования.

На стадии разработки генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на ближайшие 30 лет. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Вывод:

С учетом развития  Беноковского сельского поселения требуют своего решения следующие задачи:

на базе существующей АТС произвести переоснащение оборудования, позволяющее улучшить качество связи, а также использование абонентами дополнительных услуг связи;

создание условий для эффективной работы операторов связи;

дальнейшее развитие конкурентной среды на рынке услуг связи;

обеспечение равных прав для всех операторов связи;

повышение инвестиционной привлекательности телекоммуникационной отрасли ;

развитие новых технологий;

- построение современной региональной телекоммуникационной инфраструктуры;

- развитие сетей местной телефонной и сотовой связи, модернизация сети проводного вещания, развитие современных технологий телекоммуникаций;

В районе  успешно реализуется правительственная программа «Образование», направленная на подключение к сети Интернет всех образовательных учреждений.

# Обеспеченность средствами массовой информации

В поселении функционирует одно отделение почтовой связи ФГУП «Почта России».

Предоставляются все виды услуг почтовой связи:

- производит прием и выдачу заказной и простой корреспонденции;

- прием и выдача посылок и ценных бандеролей;

- выполняется прием и отправка переводов, в том числе электронных и

- телеграф  плюс;

- производит прием коммунальных платежей;

- производит услугу почтальон  на  дому;

- производит ежемесячную выплату пенсий, а также пенсионерам с доставкой

- по необходимости продажа в розницу конвертов, марок, газет и журналов;

- производит реализацию всех газет и журналов в розницу

«Почта  России»  постоянно  расширяет  спектр  услуг.

В целях улучшения уверенного приема сигналов операторов сотовой связи на территории поселка установлена вышка ОАО «Мобильные  Теле Системы».

- Радиофикация

Потребная мощность для радиофикации района в соответствии с проектом до 2030 г. определяется по показателям из расчета 0,3 Вт на одну радиоточку (одна радиоточка на семью и одна радиоточка на 10 человек работающих).

Предлагается развитие радиофикации  поселков через беспроводное вещание.

- Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла обеспечивать передачу новых телевизионных каналов, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым каналам информации.

Качество  принимаемых  телепрограмм в поселении:

        - 1 канал – устойчивое

        - РТР (Россия) – устойчивое

        - НТК – хорошее

        - ТВЦ – неустойчивое

- 3.7.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2009 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Всего, в том числе: | га | 10 673,3 | 10 673,3 |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения | га /% | 7713,5/72,2 | 7508,8/70,4 |
|  | - земли населенных пунктов | га /% | 419,1/3,9 | 625,1/5,8 |
|  | - земли лесного фонда | га /% | 2535,8/23,8 | 2535,8/23,8 |
|  | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного спец. назначения | га /% | 4,9/0,0 | 3,6/0,0 |
| 1.2. | Территории земель населенных пунктов, всего: |  | 419,1 | 625,1 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - территория жилой застройки | га | 296,4 | 333,2 |
|  | - территория общественно-делового назначения | га | 4,5 | 9,6 |
|  | - производственная территория | га | 2,9 | 31,4 |
|  | - территория инженерной и транспортной инфраструктур | га | 59,3 | 89,2 |
|  | - территория рекреационного назначения (спортивные объекты, парк, зеленые насаждения общего пользования) | га | 1,8 | 83,1 |
|  | - зона специального назначения (кладбище, сзз) | га | 1,7 | 9,1 |
|  | - земли сельскохозяйственного использования | га | 0,0 | 48,6 |
|  | - прочие территории | га | 52,5 | 20,9 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность постоянного населения | чел. | 1853 | 2400 |
| 2.2. | Показатели естественного движения, на 1000 населения: |  |  |  |
|  | - прирост населения | чел. | 5,4 | 13,4 |
|  | - убыль населения | чел. | 3,8 | 11,5 |
|  | - общий прирост | чел. | 1,6 | 1,8 |
| 2.3. | Показатели миграционного движения на 1000 населения: |  |  |  |
|  | - прирост населения | чел. | 3,8 | 29,5 |
|  | - убыль населения | чел. | 4,9 | 5,8 |
|  | - общий прирост | чел. | -1,1 | 23,7 |
| 2.4. | Плотность населения (брутто) в границах населенного пункта | чел./га | 4,4 | 3,8 |
| 2.5. | Плотность населения жилой застройки | чел./га | 6,2 | 7,1 |
| 2.6. | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | Население моложе трудоспособного возраста, в том числе: | чел./% | 266/ 14,3 | 423/ 17,6 |
|  | - дети от 2 до 6 лет |  | 107/5,8 | 127/5,3 |
|  | - дети от 7 до 17 лет |  | 248/13,4 | 300/12,5 |
|  | Население в трудоспособном возрасте |  | 1047/56,5 | 1161/48,4 |
|  | Население старше трудоспособного возраста |  | 540/29,1 | 816/34,0 |
|  | Доля занятых от общей численности населения |  | 780/42,2 | 930/38,8 |
|  | Доля занятых от трудоспособного населения |  | 780/74,5 | 930/80,1 |
|  | Численность занятого населения в экономике поселения, всего в том числе: |  | 310/100,0 | 730/100,0 |
|  | - сельское хозяйство |  | 10/3,2 | 100/13,7 |
|  | - промышленность |  | 47/15,2 | 200/27,4 |
|  | - транспорт и связь |  | 15/4,8 | 40/5,5 |
|  | - строительство |  | 0/0,0 | 0/0,0 |
|  | - потребительская сфера |  | 43/13,9 | 100/13,7 |
|  | - бюджетная сфера |  | 122/39,2 | 140/19,2 |
|  | - другие отрасли |  | 73/23,5 | 150/20,5 |
| 2.7. | Численность занятых в ЛПХ и работающих за границами поселения | чел. | 410 | 200 |
| 3. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 3.1. | Детские дошкольные учреждения, всего/на 1000 населения | мест | 110/59,5 | 137/57,1 |
| 3.2. | Общеобразовательные школы, всего/на 1000 населения | мест | 560/303 | 560/233 |
| 3.3. | Больницы, всего/на 1000 населения | коек | 0/0 | 32/13,47 |
| 3.4. | Поликлиники, всего/на 1000 населения | пос. в смену | 38 | 44/18,15 |
| 3.5. | Учреждения культуры и искусства | ед. | 3 | 3 |
|  | Учреждения культуры и искусства (дом культуры, библиотека, музей, кинотеатры и др.) | ед./мест | 3/460 | 3/460 |
| 3.6. | Предприятия розничной торговли | м2 | 289 | 720 |
| 3.7. | Предприятия общественного питания | мест | 8 | 96 |
| 3.8. | Предприятия бытового обслуживания населения | раб. мест | 0 | 17 |
| 3.9. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 | - | 840 |
| 4. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1. | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | м3/сут | н/д | 792 |
| 4.2. | Канализация |  |  |  |
| 4.2.1 | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | м3/сут | - | 567 |
| 4.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 600 |
| 4.3. | Энергоснабжение |  |  |  |
|  | потребная мощность | кВт | н/д | 1009 |
|  | годовой расход | кВт·ч/год | н/д | 3860 |
| 4.4. | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Годовой расход газа | тыс. м3/год | н/д | 4020 |
|  | Часовой расход газа | м3 | н/д | 2903 |